编     号：0239-2020

现场审核记录

企业名称:晋城山水合聚水泥有限公司

审核员：                                审核日期：20120年12月1-2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 晋城山水合聚水泥有限公司隶属于山东山水水泥集团，位于山西省晋城市泽州县金村镇司家掌村，注册资金2.4亿元，资产近十亿元。公司现有一条日产4500吨水泥熟料生产线，配套建设了7.5MW纯低温余热发电站，年生产水泥200万吨，是晋东南地区规模最大的现代化新型干法水泥生产企业。统一社会信用代：91140525790247349M。法人代表：刘乃勇。企业已取得全国工业产品生产许可证(水泥)，证号：XK08-001-05752，有效期限2023年10月15日： 该企业于2020年08月01日首次发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。公司负责人赵守玉、管理者代表英成飞。 公司通过制订《测量体系管理手册》、《程序文件》和管理流程图及企业相关制度、规定的人员职责、能力，测量设备、环境控制、顾客计量要求的识别和导出、测量设备、计量确认要求导出和验证、测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源，测量管理体系的分析和改进等过程控制。 识别了产品的顾客的计量要求，策划了相应的计量确认和测量过程要求;执行公司的纠正和预防措施控制程序，避免测量管体不符合计量要求而带来的风险和后果，持续提升测量管理体系的有效性。 主要计量职能生产设备科将计量职能进行了划分和向部门传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 认为建立测量管理体系可以进一步控制产品质量，实现质量管理目标。 查《测量过程及控制一览表》，被审核企业对涉及国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求一一进行了识别。详见《测量过程控制检查表》。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 调度监控室为测量管理体系的主要职能部门。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了最高管理者职责6条，计量职能部门职责20条。 企业《测量管理体系手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。规定了各职能部门职责。最高管理者职责，已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。各部门已经配置兼职计量管理员。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。该企业生产的产品全部执行的是国家标准GB175-2007 通用硅酸盐水泥， GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料。企业已对原材料进厂、生产过程、产品出厂等过程进行测量要求的识别。按产品的国标和中烟公司要求进行出厂检验。对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从来过程试验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业研发产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关质量、能源、安全等投诉和纠纷。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。2020年内部顾客满意度96分已达标，无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 |  |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量目标 | 公司在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的5项质量目标。 查企业按《计量目标管理程序》规定，已经制定《2020年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。调度监控室负责统计质量完成情况。提供了2020上半年《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4 管理评审 | 2020年11月20日召开了测量管理体系管理评审会。由最高管理者主持，各部门负责人参加。 由管理者代表英成飞报了体系运行情况和内部审核自我评价结果；计量方针、目标实施情况；顾客反馈信息及处理情况，体系符合性评价及持续改进情况；认为本企业测量体系能做到持续改进不断提高。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 7 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1 人员职责 | 被审核企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
|  | 1）企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 2）培训实施情况 3）企业是否有计量人员教育、培训经验和技能 档案。 4）企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1.2 能力和培训 | 企业有人员培训计划，2020共计划1次培训抽查了现代计量管理知识培训有培训计划，有评价记录。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 |  |
|  | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 建立了技术文件、管理文件、作业文件等文件库,分别由调度监控室、质量控制室、生产车间分层次管理,查新和有效性符合要求; | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制的《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。 企业建立了《测量软件目录》，抽查了质量控制室《生料率值控制系统》，符合要求。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 9 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，有记录的标识，留存记录。 抽查了质量控制室河道淤泥化学分析原始记录（Y03-2018）和水泥LOI、SO3、MgO、CI-、IR 碘含量化学分析原始记录（Y04-2018）记录符合要求。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 10 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 查，编号：B234238390电子天平，检定日期：2020.4.21； 编号: 167 抗折试验机，检定日期：2020.4.21； 编号：36 压力试验机，检定日期：2020.4.21；均有确认标识。 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 11 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，质量控制室测量设备建立台账45台件,满足规定的使用条件,环境条件满足行业技术规范要求。 调度监控室负责测量设备全过程管理，测量设备建立台账432台件,满足规定的使用条件,环境条件满足行业技术规范要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。质量控制室负责对提供检定服务的晋城市质量技术检验检测所进行评价。 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 13 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1（计量确认）总则 | 企业的建立了《计量确认程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备满足预期使用要求。 抽查质量控制室编号为01的PH计保养记录和编号为TEM300IR12009的自动水分测定仪设备管理规范维护保养及标识符合要求。 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 14 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业已制定《计量确认管理程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。 企业暂时对计量确认间隔没有进行调整。未发现测量设备调整的信息. | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
|  | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量设备调整控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 11 | 企业测量设备计量确认记录是否全?规范? | 7.1.4计量确认过程记录 | 质量控制室编号为35的压力试验机未见计量确认记录。 | 质量控制室 调度监控室 | 01 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，其中PSA32.5水泥抗压强度测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定评价程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了PSA32.5水泥抗压强度测量过程等测量过程不确定度评定方法正确， | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 测量设备送至晋城市质量技术检验检测所、泽州县综合检验检测中心进行检定、校准。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审、设备比对等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。2020年内部顾客满意度96分已达标， | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 |  |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年11月15日组织了公司测量管理体系内审，对公司各部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于11月17日完成整改。 | 管理层 综合办公室 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理层 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 8.4改进 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，采取了纠正（预防）措施， 2020年11月17日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业强检计量器具26台（电子汽车衡6台，定量包装机20台强检计量器具）。检查了26个检定证书，分别是泽州县综合检验检测中心2020.10.21和晋城市质量技术检验检测所2020.3.27检定。 | 质量控制室 调度监控室 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该公司属于重点能耗单位。2019年生产水泥1145949.68t，单耗80.71kg/t；2019年生产熟料1196266.17t，单耗106.6kg/t，能源计量器具配备符合GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则 》的规定，并建立了能源计量器具台账，抽查了编号12080001的电子汽车衡2020.10.21检定，抽查了编号1208004的电子汽车衡2020.10.21检定证书都在有效期内。 | 质量控制室 调度监控室 财务管理部 | 否 |
| 22 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 质量控制室 调度监控室 财务管理部 | 否 |