编号：00192017QEO/0062-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 河南万恒塑胶有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质检部 陪同人员:谢朝刚 |
| 不符合事实描述： 查：质检部检验室电子天平，型号规格HZ-HG-2002N,检定日期：2020.08.20，设备确认合格，没有计量确认合格标识。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页