## 稳定性
附录C: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | 控制器主板工作电压测量过程 |  |  | 被测参数: | 电压 | (4.8-5.5)V |  |  | 允许偏差： |  | 0.7V
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-1000）V |  |  | 最大允许誤差： |  | /
|  |  |  | 核查标准: | 控制器主板
日 期： |  | 2019-12-03 | 2020-01-09 | 2020-02-20 | 2020-03-06 | 2020-04-17 | 2020-05-24 | 2020-06-07 | 2020-07-16 | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 2020-10-18 | 2020-11-15
测 量 值 | 1 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01
| 2 | 5.02 | 5.03 | 5.02 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.04 | 5.02 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.02
| 3 | 5.02 | 5.02 | 5.05 | 5.01 | 5.06 | 5.02 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.02 | 5.02 | 5.01
| 4 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.04 | 5.02 | 5.04 | 5.02 | 5.01 | 5.05 | 5.05 | 5.01 | 5.03
| 5 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.05 | 5.01 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.01 | 5.01
平均值(X) |  | 5.014 | 5.016 | 5.02 | 5.02 | 5.026 | 5.03 | 5.018 | 5.016 | 5.022 | 5.024 | 5.016 | 5.016
全距（R) |  | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02
| X | 2019-12-03: 5.0198; 2020-02-20: UCLx=X+A2R; 2020-04-17: 5.0371; 2020-06-07: A2; 2020-07-16: 0.577; 2020-09-09: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-12-03: 0.03; 2020-02-20: LCLx=X-A2R; 2020-04-17: 5.0025; 2020-06-07: D3; 2020-07-16: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.06342 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198
UCLx |  | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371 | 5.0371
LCLx |  | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025 | 5.0025
R均值 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
UCLr |  | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-01-09: 任柏松; 2020-07-16: 审核：; 2020-08-27: 石伟超