## 稳定性
附录C: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | 喷焊接箍基体硬度检测过程 |  |  | 被测参数: | 硬度 | (58-65)HRA |  |  | 允许偏差： |  | 2.33HRA
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （20-95）HRA |  |  | 最大允许誤差： |  | MPEV:2HRA
|  |  |  | 核查标准: | 标准硬度块
日 期： |  | 2019-12-03 | 2020-03-25 | 2020-04-10 | 2020-04-26 | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-15 | 2020-07-16 | 2020-08-15 | 2020-09-13 | 2020-10-17 | 2020-11-15
测 量 值 | 1 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
| 2 | 61.8 | 61.6 | 61.4 | 61.8 | 61.6 | 61.5 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4
| 3 | 61.5 | 61.7 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.8 | 61.6 | 61.5
| 4 | 61.5 | 61.5 | 61.6 | 61.8 | 61.7 | 61.6 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 61.6 | 61.7 | 61.6
| 5 | 61.5 | 61.5 | 61.7 | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.5 | 61.7
平均值(X) |  | 61.56 | 61.56 | 61.54 | 61.62 | 61.56 | 61.5 | 61.58 | 61.54 | 61.56 | 61.6 | 61.54 | 61.54
全距（R) |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3
| X | 2019-12-03: 61.5583; 2020-04-10: UCLx=X+A2R; 2020-05-15: 61.7314; 2020-06-15: A2; 2020-07-16: 0.577; 2020-09-13: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-12-03: 0.3; 2020-04-10: LCLx=X-A2R; 2020-05-15: 61.3852; 2020-06-15: D3; 2020-07-16: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.6342 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583 | 61.5583
UCLx |  | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314 | 61.7314
LCLx |  | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852 | 61.3852
R均值 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
UCLr |  | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6342
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-03-25: 张凤伟; 2020-07-16: 审核：; 2020-08-15: 张钦亮