编号：0176-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 品管部 陪同人员: 张钦亮 |
| 不符合事实描述：  查品管部新购买的一台出厂编号201的测量设备“比较测量仪”，经确认设备状态为未送检。不符合ISO10012:2003标准7.3.2溯源性 条款。  不符合认证审核ISO10012:2003标准：7.3.2溯源性 条款  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业部门代表（签名）  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页