编号：0176-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:生产部 陪同人员: 张钦亮 |
| 不符合事实描述：查生产部抽油杆厂圆度检验现场，检验技术要求为圆度≤0.003mm,现场检验使用的为（25-50）mm的数显千分尺，该数显千分尺的最大允差为±0.004mm，无法有效实现该检验项目的技术要求。不符合认证审核准则条款号： 7.2.2 测量过程设计 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020 年 12月9 日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： 年 月 日 |

可另附页