[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：0246-2020
不符合项报告
	企业名称：沈阳中科奥维科技股份有限公司                        不符合报告编号：01

	企业下属部门:质管部                             陪同人员:刘春静

	不符合事实描述：

查《外径千分尺内部校准记录表》格式及信息不全，依据标准未在记录中显示，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.3记录条款：应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置规定要求。
不符合认证审核准则条款号：   6.2.3记录条款  
不符合程度：主要不符合____；次要不符合  √  ；

审核员(签名)[image: image6.png]


       陪同人员(签名)刘春静_________

企业部门代表（签名）__[image: image2.jpg]


_______

日期:20202.12.5

	纠正措施:

     1.对内部校准记录表进行整改，信息填写全面，增加审核批准等栏目
     2.对企业其它校准记录进行检查杜绝类似问题的发生。
企业部门代表签名:  [image: image3.jpg]


 审核员签名:[image: image4.png]


2020.12.5 

	纠正措施完成情况:

        纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  
审核组代表签名: [image: image5.png]


                              日期：2020.12.5


可另附页
