## Sheet1
丰城市东鹏陶瓷有限公司
计量确认记录
设备名称 |  | 平尺 | [6 empty] | 使用地点 |  |  |  | 设备动力部（计量房）
型号规格 |  | 1300mm |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 上海耀华
确认过程 | 检定/校准 |  | 检定/校准单位 |  | 深圳华科计量检测技术有限公司
|  |  | 检定/校准依据 |  | JJG 1085-2002 水平尺校准规范
|  |  | 检定/校准环境 |  | 温度21.5℃/相对湿度55%
|  |  | 检定/校准日期 |  | 2020-07-14 | 检定/校准人 | 刘根红 |  |  | 证书编号 | HK09180714136 | 检定.校准周期 |  | 12个月
|  |  | 检定/校准结果 |  | 测量范围 |  |  | 0-1300mm
[5 empty] | 允许误差/不确定度 |  |  | U=0.05mm K=2
| 计量验证 |  | 证书有效性确认 |  | 资质和测量能力范围 |  |  | 测量能力范围不满足规格为1300mm平尺，见附页
|  |  | 计量要求 |  | 测量范围 |  |  | 0-1300mm
[5 empty] | 允许误差/不确定度 |  |  | ±0.1mm
[5 empty] | 确认间隔 |  |  | 12个月
|  |  | 验证结果/日期 |  | 不满足要求 ，不予通过。2020/12/20
| 决定和措施 |  | 确认人：熊云 审核：吴文强
FMR071-002 V0.1