受理编号0233-2020

现场审核记录三

企业名称：徐州徐工汽车制造有限公司

审核员：    吴林松                     审核日期：2020年 12月22日 ~ 12 月23 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 | 6.1.1人员的职责 | 企业通过XGQC 27002—2020 《测量职能管理程序》测和XGQC 27001—2020 《测量管理手册》中规定了各类人员在体系中的职责。 | 人力资源部 |  |
| 2 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业是否有人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1.2能力和培训 | 企业编制了XGQC 27023—2020 《测量人员能力与培训管理程序》，规定了计量人员的资格确认和计量人员的培训要求，有人力资源管理流程图。人力资源部已制定《2020年度徐工汽车培训计划表》共43项培训计划；自5月份测量体系运行后，品质管理部制定了《2020年测量管理培训计划》共制定了3项培训计划。 查：2020年5月28日由品质管理部组织的“测量管理体系宣贯”培训，有培训计划、人员签到名单、培训记录、并对参培人员以笔试的形式进行评价。 查：计量校准培训合格证书，证书编号：广电校字第15700239号，姓名：贾美丽，考核合格专业项目：力学计量校准员，有效期：2023年08月14日，颁发机构：广州广电计量检测股份有限公司质量学院。 查：理化检验人员技术资格证书，证书编号：1112201804380，姓名：李冠文，有效期：2022年03月29日，颁发单位：机械工业理化检验人员技术培训和资格证书鉴定委员会。 | 人力资源部 |  |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业编制的XGQC 27001—2020 《测量管理手册》中规定了公司的计量方针及七项质量目标，并对质量目标进行了分解， 查：党政工作部、生产制造部以及各分厂2020年6月份的计量工作质量目标考核结果，符合要求。 | 党政工作部、生产制造部、各分厂 |  |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了XGQC 27001—2020 《测量管理手册》和测量管理程序文件，文件现行有效且已受控。 查：总装分厂编号为：通用-ZZ-4100-1M《关键工序明细表》，编制：张猛；校对：张天池；审核：杜中刚；会签：蒋继者；标准化：白露。文件受控，现行有效。 | 党政工作部生产制造部、各分厂 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了XGQC 27024—2020 《测量软件管理程序》，编制了《测量软件管理台账》生产制造部、各分厂共识别了16个软件，并进行了确认。 查：总装分厂，编号为JZ-ZK-ZXY转向液真空加注机，在线检测控制软件已识别并确认。 | 党政工作部生产制造部、各分厂 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等 | 6.2.3记录 | 企业编制了XGQC 27021—2020《测量记录管理程序》。 查：涂装分厂《驾驶室（含附件）、中涂膜厚参数检测记录表》，编号：表2578-1-1，有管理编号，有检验依据，图号：通用-PG-2578-1，记录清楚无涂改。检测人员：马斌，检测结论：合格。日期：2020.12.17。 查：冲压车间《三检记录表》，编号：表2015014-1，有管理编号，有检验依据，图号：51HKFW211-22311/411，记录清楚无涂改。操作者：于伟杰、张亚，检验员：李兴伟，检测结论：合格。日期：2020.12.17。 查：焊装分厂《车身焊装流程卡》，编号：HZ-HF-3030-1-1，有管理编号，查主线五工位三检记录，自检：丁再勇；互检：董长友；检验员：王琦有技术文件，图号:NXG50WLAM111-00050，记录清楚无涂改。日期：2020.12.18。 查：总装分厂《重卡装配调试检验流程卡》，V码：*LC1AMMBE6L0016198*,管理编号：QXXG.B14-02，有技术文件，GB 7258-2017机动车运行安全技术条件条件，记录清楚无涂改。检验结论：产品检验合格，调试人员：高尚，检验人员：胡志超，日期：2020.11.16。 | 党政工作部生产制造部、各分厂 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业编制了《测量设备台账》已对测量设备进行A、B、C分类管理。监视和测量设备台帐共4898台，其中强制检定计量器具70台，A类计量器具93台，B类计量器具1034件，C类计量器具3771台，测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查：涂装分厂，编号为TZ-871-020漆膜测厚仪，证书编号：01GC20202140,检定日期：2020.07.13，检定结论：符合B级，有效期：2021.07.12。有计量确认合格标识。 查：涂装分厂，编号为：TZ-871-091色差仪，证书编号：05HV20200469，校准日期：2020.04.18。有计量确认合格标识。 查：总装分厂，编号为：ZZ-861-004，电子天平，证书编号：02LP20200383，检定日期：2020.04.13，检定结论：符合III级，有效期：2021.04.12。有计量确认合格标识。 现场测量设备无特殊环境要求。 | 党政工作部生产制造部、各分厂 |  |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别55个测量过程，关键测量过程11个，重要测量过程25个，一般测量过程19个。其中《汽车关键扭矩测量过程》编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 党政工作部生产制造部、各分厂 |  |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了XGQC 27020—2020 《测量体系不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程、发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 党政工作部生产制造部、各分厂 |  |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了XGQC 27029—2020 《测量体系纠正和预防措施管理程序》，品质管理部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。 | 党政工作部生产制造部、各分厂 |  |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业不是重点能耗单位，主要消耗电，2020年1-11月消耗电、水、天然气、约合3532.77吨标准煤。企业配备了一级水表1块，准确度等级均为0.1；一级电能表1块，由供电公司管理，二级电能表14块，准确度等级均为0.2S级；天然气流量计5块，准确度等级均为1.5级。符合GB17167-2006。 | 党政工作部生产制造部、各分厂 |  |
| 12 | 安全、环保管理 |  | 安全管理：企业注重安全生产，由具有资质的“江苏省特种设备安全监督检验研究院”对起重机、叉车、电梯、观光车进行定期检验。 查：设备代码为：419010D25202006197桥式起重机《起重机械安装改造重大修理监督检验报告》，报告编号：XZ-QJ(4190)-2020-C60051，检验日期：2020年09月23日`2020年10月26日，下次检验日期：2022年10月，检验结论：合格，监检人员：赵永刚、刘晓洋，审核：赵跃，批准：王琛光。 查：设备代码为：32103203232014121947曳引驱动载货电梯《电梯定期检验报告》，报告编号：XZ-TD(3120)-2020-06100，检验日期：2020年05月20日，下次检验日期：2021年03月，检验结论：合格，检验人员：王徒辉、田力，编制：王徒辉，审核：赵跃，批准：李海宁。 环保管理：公司委托江苏新测检测科技有限公司对废水每月检测一次，委托江苏春雷检测有限公司对防雷装置每六个月检测一次，委托泰科检测科技江苏有限公司对“废水、废气、地下水、噪声”每年检测一次，所查检测机构资质齐全。 查：《徐州徐工汽车制造有限公司年度综合检测》检测报告，由具有资质的泰科检测科技江苏有限公司进行“废水、废气、地下水、噪声”的综合检测，报告日期：2020年4月17日，报告编号：TK20M010283，编制：李腾飞，一审：段碧云，二审：陈晓宣，签发：蔡焕兴。 符合标准：《铜山区龙亭污水处理厂接管标准》、《污水综合排放标准》（GB/T 8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB/T 16297-1996）；《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB11/1226-2015）; 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB 32/2862-2016）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/ 12348-2008）； | 安全环保部 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020第42号）的规定，该企业的测量设备中，有70件属强制检定的测量设备。均按照计划按时送检。符合强检要求。 企业非定量包装产品。 | 党政工作部、 生产制造部、各分厂 |  |