编    号：0250-2020

现场审核记录二

企业名称：    仪征市金坤防水材料有限公司

审核员                                               审核日期：2020年12月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质检部、生产技术部相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 质检部、生产技术部（生产车间）、供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产技术部已按照标准要求组织识别顾客的测量要求转化为计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。供销部通过《客户意见反馈表》形式来了解产品是否满足顾客要求。 企业产品质量较好，规范产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的管理。 | 质检部、生产技术部（生产车间）、供销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了《测量管理体系的质量目标》，（测量目标）3项，已分解。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 。查：企业编制《计量文件的编制和管理程序》，对文件的编制、审批、发放、存储和处理作出了明确的要求。 - 查：《原料称重测量过程控制规范》；计量单位使用正确。文件受控，有受控章。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有 无编号？依据？ 设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查：企业编制《测量管理体系记录控制管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 抽查：《原料称重记录》，记录清楚无涂改，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制《计量软件管理程序》。质检部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。 查： 《测量软件确认清单》，企业识别和确认1个测量软件 《实验测控系统》，确认人：周乃琴。 | 质检部、生产技术部（生产车间） |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：《仪征市金坤防水材料有限公司测量设备台账》，测量设备135台（件）。测量设备信息和证书一至。 查：现场测量设备有计量确认合格标识。标识清楚。符合要求。 查：质检室编号为CB-28温度计未校准，不符合7.3.2溯源性要求。 | 质检部、生产技术部（生产车间） | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制了《外部供方管理程序》。 供销部负责建立供方名录搜集供方资料，组织合格供方的评审活动。按合格供方目录选择采购单位进行测量设备的采购。 查：质检部提供了《检定校准服务供方评价表》，对中国航发南方工业有限公司计量实验室和上海捷祥测控技术有限公司进行了合格评价。符合标准要求。 | 质检部、供销部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：原料称重测量过程测量要求识别、计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质检部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：质检部负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了18个测量过程，其中关键测量过程11个，识别原料称重测量过程为高度控制测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件，符合要求。 | 质检部、生产技术部（生产车间） | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度评定管理程序》，质检部负责测量不确定方法的提出，并指导和监督相关部门测量不确定度的评定工作，相关部门负责本部门的测量不确定度的评定，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《原料称重测量过程》，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 查：3份《客户意见反馈表》，九锦高速公路LJ4合作段项目部等部门反馈公司产品质量符合标准要求。 | 供销部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 现场审核没有发现不合格测量过程和不合格测量设备，企业编制了《不合格控制管理程序》，质检部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给质检部。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 | 现场审核过程中，没有发现不合格的测量过程和不合格的测量设备，公司纠正预防措施控制执行《纠正和预防措施管理程序》。 质检部负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果。 相关部门通过检查、考核，收集管理和服务中的信息，及时发现和纠正潜在的不合格。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查；企业主要耗能为电2020年6-11月耗电量353125千瓦时，不是重点耗能企业。 | 生产技术部（生产车间） |  |