编    号：0033-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：陕西奉航科技有限责任公司

审核员：     于养奇                                  审核日期： 2020年12月7

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 公司名称2020.11.13进行了变更，变更为：陕西奉航科技有限责任公司；经营范围也发生了变化。新的经营范围是：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；橡胶制品制造；铸造机械制造；汽车零配件零售；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。统一社会代码、法定代表人、注册地都没有变化。（详见附件：新营业执照、旧营业执照、企业名称变更核准通知书） | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否确定顾客的测量要求 并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2020年外部顾客满意度95%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由技术部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 有无制定部门质量目标？ 是否达到质量目标？是否规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制？ | 5.3 质量目标 | 公司规定了的计量方针及5项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。公司将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表，进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。查2020年度上半年目标完成情况（2020.6.20统计）统计表，各项指标各项指标完成。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录 | 5.4 管理评审 | 已于2020年6月28日进行了2020年管理评审，管理评审由公司法人代表王斌主持，各部门负责人参加。管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 管理评审对检测中心提出1项改进建议及措施。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否确定岗位职责和权限？ | 6.1.1 人员的职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 企业已制定人力资源管理控制程序，规定了各类人员能力要求。 查《2020年培训计划》，全年计划培训4次，查培训记录。已经培训了3次，分别是2020.1、2020.5、2020.8。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 质量管理部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本01版，从体系建立至今未进行版本变更。 公司有完整的程序文件和计量相关文件。 检查了文件受控清单，对照抽查了5份文件都在受控状态。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 查《测量软件台账》，共20个软件，抽查了INSPEC-M和VisualCHM4.1二个软件确认记录。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ 有无测量记录的保存期限？ | 6.2.3 记录 | 在生产管理部现场检查2020.12.5 F691胶料压变检测记录、2020.12.5 F703棕胶料硬度、耐油检测记录。记录完善。 在永寿永寿县厂区检查“自摸产品生产检验记录跟踪记录表”缺少记录人员签字和记录编号。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 01 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 抽查：1、编号0888628，型号/规格 （0-25）mm 外径千分尺，校准日期：2020.5.11 。有确认标识。 2、编号CHY-001，型号/规格 （0～12.7）mm数显测厚仪，校准日期：2020.5.11。有确认标识。 3、查生产管理部编号P1865108，型号/规格 EK-3001的电子天平，校准日期：2020.5.11。有确认标识。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ | 6.3.1 测量设备 | 查企业测量设备台帐共有858台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的检定或校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场抽查A型邵氏硬度计（编号 8358）、数显高度尺（编号812060054）均在有效期内。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。 查质量管理部检测室，环境要求为温度（20±3）℃，湿度（≤75）%RH。现场查检测中心的《环境条件监控记录表》有环境监控并记录。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司校准。抽查对东莞市帝恩检测有限公司进行的合格供方评价。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。抽查：编号FW170409002影像测量仪，校准日期：2020.5.11 。有确认标识。编号1516951数显高度尺，校准日期：2020.5.11 。有确认标识。编号5305180027带表卡尺，校准日期：2020.5.11 。有确认标识。确认结果满足要求。在检测实验中心查编号B747008930电子天平2020.5.11校准，有确认标识。确认结果满足要求。在检测实验中心抽查编号199数显洛氏硬度计 2020.5.11校准，有确认标识。确认结果满足要求。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？ | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》；识别了《车刃口首件尺寸检测过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，过程有效。已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 有测量不确定度评定程序；查《车刃口首件尺寸检测过程不确定度评定记录》，分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司通过外部校准/检定和内部校准对测量设备进行溯源。在检测实验中心查电子天平ME204T/02 （编号B747008930）东莞市帝恩检测有限公司2020.5.11校准。 在检测试验中心抽查HRS-150数显洛氏硬度计（编号199）东莞市帝恩检测有限公司2020.5.11校准。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查8份2019.12.5顾客满意度调查表。得分在89分以上。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 2020年6月23日组织了公司测量管理体系内审，孔明扬为组长，成员：高婷、徐晓霜。对公司全部部门进行了全要素的审核，测量管理体系方面共开出了1不符合项，于6月27日完成整改。审核记录保存完整。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有2020年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 该企业暂无不合格测量设备 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 1、抽查了2020.5.26预防和纠正措施材料。实施情况： 2、2020年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采取纠正措施，并验证有效，采取预防措施。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业31台用强检计量器，有台账，现场抽查了编号8090-W和HY69590322181二块压力表的检定证书，2021.11.19检定。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |
| 24 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 2019年消耗吨标煤731.3。 | 质量部 检测实验中心 生产部 研发室 采购部 销售部 行政中心 永寿县厂区 | 否 |