编号：0237-2020

**不符合项报告√**

|  |
| --- |
| 企业名称：咸阳荣信机电制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术质量部 陪同人员:李萍玲 |
| 不符合事实描述：在技术质量部现场检查时发现型号为Roya19158编号为NA1607105的三坐标测量机使用的校准证书，未对证书进行确认。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022标准 7.1.1条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020、12、10 |
| 纠正措施:立即对该证书进行确认企业部门代表签名:审核员签名: 日期:2020、12、10 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭审核组代表签名: 日期： |

可另附页