## 稳定性
附录C: 测量过程系统控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 泄漏电流检验测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 泄露电流≤3mA |  |  | 允许偏差： |  | 1mA
测量仪器： |  | 泄漏电流测试仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-20）mA |  |  | 最大允许誤差： |  | /
|  |  |  | 核查标准: | 测定仪
日 期： |  | 2019-12-03 | 2020-03-25 | 2020-04-10 | 2020-04-26 | 2020-05-15 | 2020-05-28 | 2020-06-15 | 2020-07-16 | 2020-08-15 | 2020-09-13 | 2020-10-17 | 2020-11-15
测 量 值 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6
| 2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6
| 3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7
| 4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8
| 5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6
平均值(X) |  | 1.58 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.56 | 1.68 | 1.62 | 1.58 | 1.7 | 1.66 | 1.66
全距（R) |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2
| X | 2019-12-03: 1.63; 2020-04-10: UCLx=X+A2R; 2020-05-15: 1.7839; 2020-06-15: A2; 2020-07-16: 0.577; 2020-09-13: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-12-03: 0.26667; 2020-04-10: LCLx=X-A2R; 2020-05-15: 1.4761; 2020-06-15: D3; 2020-07-16: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.56373 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63
UCLx |  | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839
LCLx |  | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4761
R均值 |  | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667
UCLr |  | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373 | 0.56373
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，原材料C含量化学成分检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-03-25: 苏兆阳; 2020-07-16: 审核：; 2020-08-15: 刘阳