## Sheet1
序号 | 编号 | 器具名称 | 出厂编号 | 规格型号 | 制造厂 | 数量 | 测量范围 | 精度/分度 | 检定周期 | 检定部门 | 使用部门/个人 | 所属部门 | 检定日期 | 等级分类
1 | 449-127 | Linx喷码机 | 08096048C62ZH | Linx6900 | Linx | 1 | 0～∞ | ±0.001m | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-19 | B
2 | S2-65 | 高速成圈机 |  |  | 精铁机械有限公司 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线70(2) | 塑料线车间 | 2020-09-08 | B
3 | S2-66 | 高速成圈机 | 0 | GZC3-320 | 广东省广州番禺电缆厂 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线1# | 塑料线车间 | 2020-09-08 | B
4 | S2-67 | 高速成圈机 | 0 | GZC3-320 | 广东省广州番禺电缆厂 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线2# | 塑料线车间 | 2020-09-08 | B
5 | S2-68 | 线缆计米器 | 0 | 0 | 东莞市创佳电线电缆机械厂 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线4# | 塑料线车间 | 2020-09-09 | B
6 | S2-69 | 线缆计米器 | 0 | 0 | 精铁机械有限公司 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线70(4) | 塑料线车间 | 2020-09-09 | B
7 | S2-83 | 线缆计米器 |  |  | 上海广树机电有限公司 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线5# | 塑料线车间 | 2020-10-21 | B
8 | S2-85 | 线缆计米器 |  |  | 巩义市长城海绵电线设备厂 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线6# | 塑料线车间 | 2020-09-08 | B
9 | S2-86 | 线缆计米器 |  |  | 东莞精铁机械有限公司 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线70(3) | 塑料线车间 | 2020-09-08 | B
10 | S2-88 | 线缆计米器 | 0 | 0 | 东莞精铁机械有限公司 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线70(1) | 塑料线车间 | 2020-10-21 | B
11 | S2-93 | 线缆计米器 |  |  | 东莞精铁机械有限公司 | 1 | 0～∞ | ±5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线70(5) | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
12 |  | 工频火花机 | 150308 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 |  | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
13 |  | 工频火花机 | 150446 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 |  | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
14 |  | 工频火花机 | 160410 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 |  | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
15 |  | 工频火花机 | 161033 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 |  | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
16 |  | 工频火花机 | 161034 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 |  | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
17 | S2-99 | 高速成圈机 | 0 | GZC3-320 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
18 |  | 工频火花机 | 160814 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
19 |  | 工频火花机 | 171209 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
20 |  | 工频火花机 | 190106 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
21 |  | 工频火花机 | 190108 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
22 |  | 工频火花机 | 190107 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
23 |  | 工频火花机 | 190082 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
24 |  | 工频火花机 | 201110 | GP15-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～15)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 塑料线 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
25 | 50698 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 陈春珍 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
26 | 86358 | 千分尺 |  | 0～25 | 上量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 卢恩明 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
27 | 16533 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 姜攀攀 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
28 | 16517 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 殷斌荣 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
29 | 07361 | 千分尺 |  | 0～25 | 上量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 凌晟 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
30 | 95-3 | 千分尺 |  | 0～25 | 上量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 凌云 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
31 | 07503 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 裘健 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
32 | 68409 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 李阳 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
33 | 42475 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 黄照明 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
34 | 43565 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 胡丽娜 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
35 | 49594 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 张洪梁 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
36 | 43423 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 付佳骏 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
37 | 44097 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 邬刚刚 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
38 | 94607 | 千分尺 |  | 0～25 | 成量 | 1 | 0～25mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 王建良 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
39 | 5911430165 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 成量 | 1 | 0～150mm | 0.02mm | 6个月 | 计量室 | 李阳 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
40 | 1002027265 | 游标卡尺 |  | 0～120 | 成量 | 1 | 0～120mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 王建良 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
41 |  | 温度控制仪 | 150828032 | XMTE-8000 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
42 |  | 温度控制仪 | WKY-2 | C400FK02 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
43 |  | 温度控制仪 | WKY-3 | C400FK02 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
44 |  | 温度控制仪 | WKY-4 | C400FK02 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
45 |  | 温度控制仪 | 150828136 | XMTE-8000 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
46 |  | 温度控制仪 | WKY-6 | C400FK02 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 塑料线车间 | 2019-12-25 | B
47 |  | 温度控制仪 | 11403080684 | XMTE-8000 | 常州汇邦电子有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
48 |  | 温度控制仪 | 19D24103 | CH401 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
49 |  | 温度控制仪 | 19D24070 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
50 |  | 温度控制仪 | 19D24108 | CH403 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
51 |  | 温度控制仪 | 19D24069 | CH404 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
52 |  | 温度控制仪 | 19D24103 | CH405 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
53 |  | 温度控制仪 | 19D24082 | CH406 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
54 |  | 温度控制仪 | 19D24092 | CH407 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
55 |  | 温度控制仪 | 19D24116 | CH408 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
56 |  | 温度控制仪 | 19D24111 | CH410 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
57 |  | 温度控制仪 | 19D24071 | CH411 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑机2 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
58 |  | 温度控制仪 | 150828041 | XMTE-8000 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑3 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
59 |  | 温度控制仪 | 08K14311 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑3 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
60 |  | 温度控制仪 | 150828154 | XMTE-8000 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑3 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
61 |  | 温度控制仪 | 150828044 | XMTE-8001 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑3 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
62 |  | 温度控制仪 | 150828155 | XMTE-8002 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑3 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
63 |  | 温度控制仪 | 150828052 | XMTE-8411 | 江苏汇邦电子有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑3 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
64 |  | 温度控制仪 | 08K14333 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑3 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
65 |  | 温度控制仪 | X30K01 | E5CZ | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 30新挤塑 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
66 |  | 温度控制仪 | X30K02 | E5CZ | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 30新挤塑 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
67 |  | 温度控制仪 | X30K03 | E5CZ | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 30新挤塑 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
68 |  | 温度控制仪 | C400FK02-M*EN-002 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
69 |  | 温度控制仪 | 10G27177 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
70 |  | 温度控制仪 | 10G27210 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
71 |  | 温度控制仪 | 141101910 | HBE-7000 | 常州汇邦电子有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
72 |  | 温度控制仪 | 11305112296 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
73 |  | 温度控制仪 | 10111787 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
74 |  | 温度控制仪 | 10G27224 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-11-07 | B
75 |  | 温度控制仪 | 10G27171 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
76 |  | 温度控制仪 | 10G23219 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
77 |  | 温度控制仪 | 10111470 | CH402 | 进口 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑4 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
78 |  | 温度控制仪 | 150828047 | XMTE-8000 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
79 |  | 温度控制仪 | 14A29010 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
80 |  | 温度控制仪 | 14A24054 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
81 |  | 温度控制仪 | 14A24049 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
82 |  | 温度控制仪 | 14A29015 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
83 |  | 温度控制仪 | 150828118 | XMTE-8000 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
84 |  | 温度控制仪 | 19D24113 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
85 |  | 温度控制仪 | 14A29004 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
86 |  | 温度控制仪 | 14A29009 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
87 |  | 温度控制仪 | 13012012 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
88 |  | 温度控制仪 | 14A24060 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70新挤塑1 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
89 |  | 温度控制仪 | 150828246 | XMTE-8000 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 30新挤塑2 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
90 |  | 温度控制仪 | 150828225 | XMTE-8001 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 30新挤塑2 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
91 |  | 温度控制仪 | 150828282 | XMTE-8002 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 30新挤塑2 | 塑料线车间 | 2020-01-15 | B
92 |  | 温度控制仪 | 5MB096 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
93 |  | 温度控制仪 | 5MB126 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
94 |  | 温度控制仪 | 5MB107 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
95 |  | 温度控制仪 | 5R4237 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
96 |  | 温度控制仪 | 5R4230 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
97 |  | 温度控制仪 | 5R4236 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
98 |  | 温度控制仪 | 5R4231 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
99 |  | 温度控制仪 | 5MB086 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
100 |  | 温度控制仪 | 5MB131 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
101 |  | 温度控制仪 | 5MB091 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
102 |  | 温度控制仪 | 5MB4221 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
103 |  | 温度控制仪 | 5MB4232 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
104 |  | 温度控制仪 | 5MB4241 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
105 |  | 温度控制仪 | 5R4226 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 双层共挤 | 塑料线车间 |  | B
106 |  | 温度控制仪 | JDV398925 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
107 |  | 温度控制仪 | JDV39C219 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
108 |  | 温度控制仪 | JIN3F6711 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
109 |  | 温度控制仪 | JIN3F6710 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
110 |  | 温度控制仪 | JID3F9167 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
111 |  | 温度控制仪 | JIO3F9162 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
112 |  | 温度控制仪 | JDV39C177 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
113 |  | 温度控制仪 | JJ53H5687 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
114 |  | 温度控制仪 | JJ53H5654 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
115 |  | 温度控制仪 | JDV39B918 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 50挤塑 | 塑料线车间 |  | B
116 |  | 温度控制仪 | 17I22187 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑5# | 塑料线车间 |  | B
117 |  | 温度控制仪 | 17I22141 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑5# | 塑料线车间 |  | B
118 |  | 温度控制仪 | 17H23104 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑5# | 塑料线车间 |  | B
119 |  | 温度控制仪 | 17I22166 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑5# | 塑料线车间 |  | B
120 |  | 温度控制仪 | 17I22189 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑5# | 塑料线车间 |  | B
121 |  | 温度控制仪 | 17I22164 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑5# | 塑料线车间 |  | B
122 |  | 温度控制仪 | 17H24231 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 70挤塑5# | 塑料线车间 |  | B
编制/日期：邓仰龙 2020.12.14