## Sheet1
序号 | 编号 | 器具名称 | 出厂编号 | 规格型号 | 制造厂 | 数量 | 测量范围 | 精度/分度 | 检定周期 | 检定部门 | 使用部门/个人 | 检定日期 | 等级分类
1 | S2-58 | 工频火花机 | 201016 | GP-20-200-III | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 电缆车间 | 2020-10-30 | B
2 | S2-60 | 工频火花机 | 1153 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-11-07 | B
3 | S2-82 | 喷码机 | W2C08272 | A200+ | 英国多米诺 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-06-26 | B
4 | 1# | 喷码机 |  | J2 | 德国莱宾格 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-06-26 | B
5 | 7# | 喷码机 |  | A200+ | 英国多米诺 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-06-26 | B
6 | 449-137 | 喷码机 | W2C08127 | A200+ | 英国多米诺 | 1 | 0～∞ | ±0.001m | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-06-26 | B
7 | S2-92 | 工频火花机 | 110259 | GP-20 | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-04-28 | B
8 |  | 工频火花机 | 1211279 | GP20-200-III | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-02-28 | B
9 | 449-142 | 喷码机 |  | J2 | 德国莱宾格 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-06-26 | B
10 |  | 喷码机 | W2C27341 | Aseries PIUS | 英国多米诺 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-06-26 | B
11 |  | 工频火花机 | 1110293 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-04-03 | B
12 |  | 工频火花机 | 1110294 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-05-13 | B
13 |  | 喷码机 | W2C28054 | A200+ | 英国多米诺 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-06-26 | B
14 |  | 喷码机 | W1C05731 | A200+ | 英国多米诺 | 1 | 0～∞ | ±0.5% | 12个月 | 计量室 | 电缆 | 2020-06-26 | B
15 |  | 工频火花机 | 20633 | GP20-400-I | 杭州斯派克检测仪器有限公司 | 1 | (0～20)kV | ±5% | 12个月 | 计量室 | 电缆车间 | 2020-10-28 | B
16 | 85-4 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 江量 | 1 | 0～150mm | 0.02mm | 6个月 | 计量室 | 胡建平 | 2020-11-16 | B
17 | K14J205138 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 广陆 | 1 | 0～150mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 高丽华 | 2020-06-17 | B
18 | C1106165753 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 广陆 | 1 | 0～150mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 余圣军 | 2020-07-15 | B
19 | 9411-701 | 游标卡尺 |  | 0～125 | 江量 | 1 | 0～125mm | 0.02mm | 6个月 | 计量室 | 陈刚 | 2020-09-14 | B
20 | 00796026 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 广陆 | 1 | 0～150mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 邓仰龙 | 2020-09-11 | B
21 | K16E127919 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 广陆 | 1 | 0～150mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 熊小风 | 2020-06-15 | B
22 | C1301166187 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 广陆 | 1 | 0～150mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 李绍梅 | 2020-07-15 | B
23 | K16E127918 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 广陆 | 1 | 0～150mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 李超 | 2020-11-19 | B
24 | K14J205130 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 广陆 | 1 | 0～150mm | 0.01mm | 6个月 | 计量室 | 张文 | 2020-09-11 | B
25 | K17G275345 | 游标卡尺 |  | 0～150 | 广陆 | 1 | 0～150mm | 0.01mm | 12个月 | 计量室 | 胡斌 | 2020-11-16 | B
26 |  | 温度控制仪 | EDZORE504 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 新120挤塑 | 2020-09-30 | B
27 |  | 温度控制仪 | EDZORE468 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 新120挤塑 | 2020-09-30 | B
28 |  | 温度控制仪 | EDZORE497 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 新120挤塑 | 2020-09-30 | B
29 |  | 温度控制仪 | EDZORE502 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 新120挤塑 | 2020-09-30 | B
30 |  | 温度控制仪 | EDZORE474 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 新120挤塑 | 2020-09-30 | B
31 |  | 温度控制仪 | EDZORE465 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 新120挤塑 | 2020-09-30 | B
32 |  | 温度控制仪 | 451 | REX-C900 | 常州汇邦电子有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 45挤塑 | 2020-04-30 | B
33 |  | 温度控制仪 | 11405145333 | CHB902 | 常州汇邦电子有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 45挤塑 | 2020-04-30 | B
34 |  | 温度控制仪 | 150402724 | HBA-7000 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 45挤塑 | 2020-04-30 | B
35 |  | 温度控制仪 | 1508728042 | XMTA-8000 | 余姚长城仪表厂 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 45挤塑 | 2020-04-30 | B
36 |  | 温度控制仪 | 150828032 | XMTA-8000 | 余姚长城仪表厂 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 45挤塑 | 2020-04-30 | B
37 |  | 温度控制仪 | 171212M-04 | REX-C400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 45挤塑 | 2020-04-30 | B
38 |  | 温度控制仪 | 13Y9518A | REX-C400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 45挤塑 | 2020-04-30 | B
39 |  | 温度控制仪 | 27469 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 90挤塑 | 2020-09-13 | B
40 |  | 温度控制仪 | 13011250 | XMTE-8000 | 余姚金电 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 90挤塑 | 2020-09-13 | B
41 |  | 温度控制仪 | 27459 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 90挤塑 | 2020-09-13 | B
42 |  | 温度控制仪 | 27471 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 90挤塑 | 2020-09-13 | B
43 |  | 温度控制仪 | 27159 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 90挤塑 | 2020-09-13 | B
44 |  | 温度控制仪 | 27461 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 90挤塑 | 2020-09-13 | B
45 |  | 温度控制仪 | 27160 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.5级 | 12个月 | 计量室 | 90挤塑 | 2020-09-13 | B
46 |  | 温度控制仪 | C400FK02-M*EN | REX-C400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90挤塑 | 2020-09-13 | B
47 |  | 温度控制仪 | KEM3RZ170 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
48 |  | 温度控制仪 | KEM3RZ165 | REX-C400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
49 |  | 温度控制仪 | KEM3RZ162 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
50 |  | 温度控制仪 | KEM3RZ156 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
51 |  | 温度控制仪 | KEM3RZ160 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
52 |  | 温度控制仪 | JKQ3HV343 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
53 |  | 温度控制仪 | JLJ3JX619 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
54 |  | 温度控制仪 | JKQ3HV341 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
55 |  | 温度控制仪 | JKQ3HV336 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
56 |  | 温度控制仪 | KAY3LT479 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
57 |  | 温度控制仪 | KEM3RZ173 | RS400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 90新挤塑 | 2020-10-19 | B
58 |  | 温度控制仪 | 12125122 | XMTE-8000 | 浙江余姚 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 交联池 | 2020-08-24 | B
59 |  | 温度控制仪 | 13011265 | XMTE-8000 | 浙江余姚 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 交联池 | 2020-08-24 | B
60 |  | 温度控制仪 | 14A29018 | CH402 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 交联池 | 2020-08-24 | B
61 |  | 温度控制仪 | C400KF02M*EN | REX-C400 | 中国 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 交联池 | 2020-08-24 | B
62 |  | 温度控制仪 | 1141227464 | CH402 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
63 |  | 温度控制仪 | 1141227474 | CH402 | 江苏汇邦 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
64 |  | 温度控制仪 | GJI20T859 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
65 |  | 温度控制仪 | GJI20T846 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
66 |  | 温度控制仪 | GJI20T858 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
67 |  | 温度控制仪 | GJI20T857 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
68 |  | 温度控制仪 | GJI20T822 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
69 |  | 温度控制仪 | GJI20T844 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
70 |  | 温度控制仪 | C400-FK02-001 | REX-C400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
71 |  | 温度控制仪 | GKE220495 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
72 |  | 温度控制仪 | GJS21B926 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
73 |  | 温度控制仪 | GJS21B913 | RH400 | 日本 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 120挤塑 | 2020-03-03 | B
74 |  | 温度控制仪 | 150828038 | XMTE-8000 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 2020-07-23 | B
75 |  | 温度控制仪 | 11309020796 | CHB402 | 常州汇邦电子有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 2020-07-23 | B
76 |  | 温度控制仪 | 11305126551 | CHB402 | 常州汇邦电子有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 2020-07-23 | B
77 |  | 温度控制仪 | 11305126562 | CHB402 | 常州汇邦电子有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 2020-07-23 | B
78 |  | 温度控制仪 | 150828039 | XMTE-8000 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 2020-07-23 | B
79 |  | 温度控制仪 | 150828051 | XMTE-8000 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 2020-07-23 | B
80 |  | 温度控制仪 | 150828035 | XMTE-8000 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 2020-07-23 | B
81 |  | 温度控制仪 | 150828043 | XMTE-8000 | 江苏汇邦仪器有限公司 | 1 | 0～400℃ | 1.0级 | 12个月 | 计量室 | 65挤塑 | 2020-07-23 | B
编制/日期：何庆 2020.12.14