不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **■EMS** **■OHSMS**  **O:监查2,E:监查2,Q:监查2** | | |
| **受审核方** | **河北蓓特丽洗涤用品开发有限公司** | | |
| **受审核部门** | 生产技术部（含车间） | **陪同人员** | 陈永军 |
| **不符合事实描述:**   1. **配电箱敞开，未见防触电警示及2020年12月份安全检查记录；** 2. **车间消防器材未定置定位管理。**       **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1 条款**  **☑ ISO45001：2018标准8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：** **审核组长：** **受审核方代表：**  **日 期：** 2020年12月10日  **日 期：** 2020年12月10日  **日 期：** 2020年12月10日 | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施有效**  **审核员：** **日期：**2020年12月20日 | | | |







