文件审核

| 受审核方名称： | 常州常工电子科技股份有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号：A/0 程序文件 版本号：A/0 实施日期：2019 年10 月20 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ■是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ■是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是 □否 有：营业期限2000年11月02日至长期，2019年6月12日取得三证合一营业执照组织机构统一信用代码：91320411724153766E。企业的产品取得了浙江省质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书：1、三相四线智能电能表DTZ1129（0.5S）、单相电子式电能表DDS1129(1级)，2015年3月11日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2014E298-32；2、三相四线电子式电能表，DTS1129(1级)，2015年9月7日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2015E248-32；3、智能集中式电能计量系统STMS-2（1级）,2016年5月26日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2015E533-32；4、单项电子式电能表（双控双计量），DDS1129-Ⅱ(1级)、DDS1129-Ⅲ(1级)，2016年12月20日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2016E266-32；5、单项电子式电能表（双控双计量模块），DDS1129-Ⅳ(1级)、DDS1129-Ⅴ(1级)、 DDS1129-Ⅵ(1级)，2017年2月23日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2016E358-32；6、单项费控智能电能表（双控双计量），DDZY1729-Ⅱ(1级)，2017年6月9日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2017E036-32；7、单项费控智能电能表（三控双计量），DDZY1729-Ⅲ(1级)、DDZY1729-Ⅳ(1级)，2017年6月9日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2017E033-32；8、单项电子式电能表（导轨式），DDSU1129系列(1级)、DD29-Ⅱ(1级)，2019年4月9日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2018E054-32；9、三相四线电子式电能表（导轨式），DTSU1129(1级)，2018年3月5日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2017E357-32；10、单项费控智能电能表，DDZY1729系列(1级)，2019年8月26日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2019ED041-32；11、单相电子式电能表DDS1129系列(1级)，2019年8月28日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2019ED062-32；12、直读式远程水表，LXSG DN(15-20)mm,2级，2019年12月18日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2019FD036-32。 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ■否 有，请说明: 文件审核人：吴素平 2020年 03 月28 日 |  |  |  |
| 文件审核结论： □企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 □已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2020 年03 月29 日 文件审核人：吴素平 2020年 03 月28 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ■同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 2020年 03 月28 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |
| 文件修改验证情况： □以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人：吴素平 2020年 03 月28 日 |  |  |  |