编号：0038-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：常州常工电子科技股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员:栾国庆 |
| 不符合事实描述：查单相电能表检定室在用的测量设备，其中出厂编号E1382，单相电能表校验台的计量标识，检定日期2019年3月1日，已过期，未及时更换，（查看了此测量设备的检定证书，检定日期2020年3月26日，有效期至2021年3月25日，在有效期内使用 ）。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.12.17 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页