受理编号：0256-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 汽车衡称重测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （15000±10）kg （40000±20）kg （50000±30）kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 20901《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》；JJG 539-2016 数字指示秤检定规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量设备允许误差的推导：根据GB/T 20901《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》，固体、液体静态计量，测量设备配备的准确度等级为，计量要求为。 2.测量范围推导：根据正常称量的最大范围：（400～50000）kg，导出测量范围为：50000×3/2=75000kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 电子汽车衡 | SCS-120 |  |  | HQ2080019 |  | 2021.1.7 |
| 计量验证记录 测量过程配备的测量设备为电子汽车衡，测量设备经过检定，符合，满足计量要求。 测量设备的范围为：（0-120000）kg，满足导出测量范围（0-75000）kg的要求。 验证结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定/校准； - 测量设备验证正确； 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 12 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |