[image: image1.png]u/w




   

[image: image2.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0256-2020
能源计量审核情况表
	企业名称
	中国石油化工股份有限公司天津分公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	293.05


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	9
	22
	39

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	98

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：

一、公司能源品种年消耗量情况
天津石化是能源加工转换型企业，购入的能源包括电力、天然气（作为原料）、煤炭以及水等。主要消耗能源为燃料气、石油焦、电力等，除少量电以外，其余均为加工转换时产生，自产的石油焦除满足企业消耗量以外还可以外销。
二、能源计量器具配备状况
天津石化根据 GB 17167 要求来完善组织能源计量器具管理，并满足各级计量器具的配备率要求，主要用能单位一级能源计量器具184，配备率100%，次级用能单位二级能源计量器具343台，配备率98.0%，主要用能设备三级能源计量器具2446台，配备率95.3%。现场抽查能源计量器具的准确度等级，符合GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》及GB/T 20901-2007《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》。
为进一步提高公司能源计量配备率及计量精度，2020大检修期间新增或更新物料及能源计量器具132台套；通过检修，完善了新鲜水、循环水等能源计量仪表，检修后新鲜水检测率达到了96.7%的较高水平。
三、能源计量管理情况
天津石化设有专职人员负责计量的管理，并制定了一系列计量相关的程序及规定，《天津石化计量管理办法》，《天津石化能源物料计量管理办法》规定了计量人员、测量设备的管理策划、计量目标、法制要求、测量设备管理、测量软件管理、计量确认管理、测量过程管理、计量数据管理、计量信息化、计量争议处理和测量服务方的管理和控制，为公司生产经营、质量管理、环境监测、能源管理和职业健康安全管理等方面提供准确可靠、稳定有效的测量数据。《天津石化计量确认过程控制程序》通过策划和实施计量确认及标识管理，确保计量器具的计量特性满足测量过程的计量要求，确保标识能正确反映其确认状态，有效避免计量器具在使用过程中的错用或误用。《天津石化能源物料计量管理办法》界定了公司能源计量器具配备和管理的要求，确保能源计量管理涉及的计量器具和计量数据采集、计算、统计、分析、出具、传递和应用等各个环节的管理受控。明确了公司物料和能源计量数据管理涉及的数据采集、交接计量方式确定、数据确认、数据异常处理、数据记录、计量比对与监督、计量允差、差量的确认与处理、数据的使用与传递、数据分析、争议处理和计量奖惩等各个环节都要求受控。
设立了以副总经理领导的三级计量管理网络。技术质量部是公司计量管理管理工作的归口管理部门，生产部是公司能源管理工作的归口管理部门，负责公司的计量管理和能源工作，对各部门的能源计量工作实施组织、监督、检查和考核。化验计量中心负责进出厂、部际间能源计量数据的采集、计算、统计、分析、出具和传递，组织各单位建立能源计量器具台账；负责能源计量器具的检定工作；负责能源计量数据的汇总分析；各作业部负责本单位能源计量器具配备和台账的动态管理，负责本单位能源计量网络图的绘制，负责能源计量数据的采集、计算、统计、分析、出具和传递，对数据的真实性、准确性负责。
四、审核结论
抽查该企业的能源计量原始记录、能源报表、能源技术月报，能源数据真实反映企业能源计量管理现状，重要的能源数据能定期进行监视核查。
       审核组长(签名)                企业代表（签名）     [image: image3.png]


         

  日期: 2020.12.18                             日期:2020.12.18


