测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 大庆鼎顺机械制造有限公司

编    号：   0249-2020

认证报告内容

1. 企业名称：大庆鼎顺机械制造有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区东湖金融大厦商服公寓楼2-605A室

生产地址：黑龙江省大庆市红岗区红岗铁人生态工业园区

企业活动范围和场所：阴极保护产品、绝缘接头、石油机械配件、油田数字化配套油井监测装置的生产、维修及技术服务；阴极保护自动化控制系统、防腐材料（碳纤维复合补强带）的开发及技术服务；管道缺陷修复技术服务、管道设备腐蚀检测技术服务；石油机械配件、仪器仪表、电线电缆、管道配件销售；腐蚀监测仪与油田管道（设备）腐蚀监测远控调参系统及控制平台的集成技术服务及相关设备销售等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。综合办公室，市场部，生产技术部及生产车间活动场所及范围

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日   4(人.日)，现场人日 3  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-12-10 8:00:00至2020-12-10 17:00:00，

现场审核： 2020年12月12日 上午至2020年12月13日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王玉玲 | 女 | 组员 | 13894711918 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0006 |
| 李修权 | 男 | 组员 | 18946677617 | 审核员 | 中认协评[2020]112号ISC[S]0191 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 高俊峰 | 姜维 | 王令春 | 柳新 | 姜维 | 邹学礼 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 管代 | 生产负责人 | 市场部部长 | 综合办公室 | 生产技术部部长 |  |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：阴极保护产品、绝缘接头、石油机械配件、油田数字化配套油井监测装置的生产、维修及技术服务；阴极保护自动化控制系统、防腐材料（碳纤维复合补强带）的开发及技术服务；管道缺陷修复技术服务、管道设备腐蚀检测技术服务；石油机械配件、仪器仪表、电线电缆、管道配件销售；腐蚀监测仪与油田管道（设备）腐蚀监测远控调参系统及控制平台的集成技术服务及相关设备销售等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业阴极保护产品、绝缘接头、石油机械配件、油田数字化配套油井监测装置的生产、维修及技术服务；阴极保护自动化控制系统、防腐材料（碳纤维复合补强带）的开发及技术服务；管道缺陷修复技术服务、管道设备腐蚀检测技术服务；石油机械配件、仪器仪表、电线电缆、管道配件销售；腐蚀监测仪与油田管道（设备）腐蚀监测远控调参系统及控制平台的集成技术服务及相关设备销售等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为伍仟零贰拾万元整，2020年8月27日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2007年4月27日取得营业执照许可证。有效期为长期。统一社会信用代码为912306046602265581，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。企业产品质量较好，目前无 顾客投诉。企业不是重点耗能单位。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年5月20日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为生产技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它3个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的5项职责，主要计量职能部门生产技术部门的17项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB/T 33378-2016阴极保护技术条件SY/T 0064-2000 《管道防腐层水渗透性试验方法》等标准。标准有效。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了碎屑捕捉工具四通座内径测量检验等5个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对6台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对碎屑捕捉工具四通座内径测量检验等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年11月20日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表姜维亲自参与审核，内审分2个组，对公司3个部门和一个生产车间进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月30日完成整改。

12.4.2、企业于2020年12月3日开展了管理评审，会议由公司总经理高俊峰主持，由管理者代表姜维汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的几个的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于12月12日到12月13日上午利用1.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业3个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节碎屑捕捉工具四通座内径测量检验                             等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，生产技术部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员5人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了5个测量过程，碎屑捕捉工具四通座内径测量检验                                   等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用测量设备控制，企业共有28台件（无强制检定设备,，符合文件要求）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识 ；综合办公室门负责建立测量设备合格供方名录。综合办公室门负责对提供服务的大庆油田计量检定测试所等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准4.0、6.1、6.2.4、7.1、7.2、8.2.2条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、测量设备台账中未列入准确度等级、计量确认日期。不满足GB/T19022-2003标准中 6.3.1 测量设备条款“……已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控，以防止未授权使用。测量管理体系中所用的设备应与其他设备清楚地区分”的规定要求。

不符合认证审核准则条款号：  GB/T19022-2003标准 6.3.1 条款 测量设备

13.3现场重点抽查了碎屑捕捉工具四通座内径测量检验等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备量值溯源性较好。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查：碎屑捕捉工具四通座内径测量检验详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了碎屑捕捉工具四通座内径测量检验不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了碎屑捕捉工具四通座内径测量检验等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

- 14.审核组对是否通过认证的意见 ：

- 根据2020年12月10日的文件审核和2020年12月12日-13日上午现场审核情况，大庆鼎顺机械制造有限公司，企业领导重视测量管理体系建立，有专人负责测量体系的管理，测量设备配备齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，测量设备都进行检定/校准，重要测量过程部分进行了计量要求导出，测量过程受控，并能进行不确定度评定和监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。

- 企业的能源计量器具准确度等级：用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级三相电子式多功能电能表1块，1.5级G2 5L模式燃气表1块，2.5级的水表1块。满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。综上所述，审核组认为，大庆鼎顺机械制造有限公司 测量管理体系运行符合GB/T19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

- 15.为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

- 15.1、建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。

15.2、建议加强对测量设备的管理。对公司内部所有测量设备进行统筹管理统一发放。测量设备最好有专人统一管理。

15.3、建议公司进一步完善对产品质量有重要影响的高控过程的识别，并加强对高控的测量

过程监视工作。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2020.12.5

- 审核组成员(签字)：                            日期：2020.12.5

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：