编号：0257-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 东营市远信电器与技术有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 办公室 陪同人员:张文 |
| 不符合事实描述：抽查企业合格外部供方资料，发现测量设备检定/校准机构—“山东省博测计量检测技术有限公司”，为2020年新增校准机构，企业没有对此机构进行供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面进行资质调查和合格供方评价。不符合GB/T19022-2003中6.4外部供方 条款。属一般不符合项。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003中 6.4外部供方 条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_； 次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020、12、13 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名:  日期:2020、12、13 |

可另附页