[image: image1.jpg]/gwm?w




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0229-2019-2020
现场审核记录

企业名称：南京金陵金箔集团股份有限公司    
审核员：___[image: image2.png]


  ___________                        审核日期： 2020年12月29日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：JBJC/ZJ-56《仪器设备台账（检测中心）》企业共有测量设备131台件，包含监视设备和标准物质，

环境条件满足要求。
抽查：样品处理实验室编号为S/102电子天平设备信息与台账一致，有计量确认标识，使用环境满足要求。
抽查：样品处理实验室编号为S/053电子数显卡尺设备信息与台账一致，有计量确认标识，符合满足要求


	技术研究院 （检测中心）
	

	2
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1计量确认
	查：M-JB/JC-04-03-Ⅰ《计测量设备计量确认明细表》烟用接装原纸厚度测量过程以及烟用内衬纸甲醛测量测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
	技术研究院 （检测中心）
	

	3
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	查：检测中心负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了120个测量过程，其中关键测量过程93个，烟用接装原纸厚度测量过程持续监视和控制的基础上新增烟用内衬纸甲醛测量过程为高度控制测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，符合要求。
	技术研究院 （检测中心）
	

	4
	企业能源主要品种？是否是重点用能单位，
	GB17167-2006
	企业主要能耗为电能，2020.1至11.共耗电12583300kwh。不是重点耗能企业。
	智能装备工程研究院
	


 1 / 1

