项目编号：0101-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：   通鼎互联信息股份有限公司

审 核 员：                                           审核日期： 2020年12 月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系监审一年以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织架构在2020年11月3日进行了变更（见组织机构图附件），产品类型没有增加，企业未新增关键测量过程。 | 管理层 技术质量部 市场经营部 安全管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5个总计量目标，已分解到各职能部门。查企业08FA001B《测量管理体系计量目标分解方案》，将总计量目标分解到各职能部门，考核指标可测量，按季度进行统计分析，符合要求。 | 技术质量部 各事业部 市场经营部 采购部 人力资源部 设备管理部 仓储部 检测中心 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年11月1日单独进行了测量管理体系管理评审。会议由管理者代表肖仁贵主持，各事业部负责人、检测中心负责人及相关职能部门负责人参加。各职能部门汇报了各自体系运行情况。管理评审中对计量目标的完成情况、职责分配的合理性、手册和程序文件的可操作性、内审和外审报告、顾客满意度调查、现场管理和过程控制的实施情况、计量管理工作的建议和修改进行了讨论、分析、评价。管理评审频次一年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系对满足标准要求和法律法规要求是持续适用的、充分的和有效的，并形成了管理评审报告。 | 管理层 技术质量部 设备管理部 人力资源部 各事业部 检测中心 采购部 | 否 |

| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业制定了08JL011C《测量管理体系计量人员基本情况表》，对计量人员提出了资质要求。其中五人参加了2020年内审员培训班学习，取得了内审员证。每年针对测量管理体系进行多次相应培训，达到预期效果。同时对现场检测人员也进行培训后上岗授权。 | 人力资源部 技术质量部 设备管理部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了08CX012D《外部供方管理程序》，企业对检定校准单位苏州市吴江区检验检测中心、南京紫金计量有限公司、中国电子科技集团公司第二十三研究所、中国计量科学研究院、国防科技工业光电子一级计量站、中捷通信有限公司检测校准中心、苏州赛宝校准技术服务有限公司、苏州中准检测有限公司及测量设备供应商成都市三和量具有限公司等、第三方实验室国家信息电缆质量监督检验中心等外部供方建立了档案管理，资质文件符合要求。每年进行一次复评审。记录编号：08JL016C。 | 技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年8月12日～8月15日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对总经理、管代、六个职能部门及六个事业部进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审未开具书面不符合项，个别轻微不符合进行了现场整改。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 管理层 人力资源部 采购部 设备管理部 市场经营部 技术质量部 检测中心 各事业部 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2020年度08JL025C《测量管理体系顾客满意度调查表》，每年进行一次统计分析。通过内部各部门的问卷调查对测量管理体系的运行和改进提供了保障。 | 技术质量部 | 否 |

| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的08CX019D《不合格管理控制程序》文件中对不合格控制，满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 | 技术质量部 各事业部 设备管理部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格，及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。满足08CX020D《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业工艺文件、记录表单、设备管理台账、周检计划等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总13300件，其中强制检定计量器具15件，企业所有计量器具均送有资质的机构进行检定校准，能够按照检定周期定期进行送检，管理符合要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。 | 市场经营部 | 否 |