编号：0261-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：广州王老吉药业股份有限公司 不符合报告编号：20201215 |
| 企业下属部门:工程部 陪同人员:汪若龙 |
| 不符合事实描述：  工程部电子天平内部《检定证书》（证书编号：TP2020417），检定报告上缺少计量标准的有效期信息。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.2.3记录\_  不符合程度：主要不符合\_\_ \_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_ \_ 日期:2020.12.15 |
| 纠正措施:  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名:日期: |