受理编号：0252-2019－2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：佛山市高明艺源工艺品有限公司        审核员：                审核日期：  2020年12月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1－2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司依据来料检验标准、成品安装尺寸标准及图纸对确认计量要求。抽查情况见《计量要求导出和计量验证记录表》 | 品管部 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。相关部门已经配置计量管理员。 | 管理层 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 品管部和对外项目部配合公司相关部门进行满意度调查。 | 管理层 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标， 2020各部门提供了计量目标统计表，均已达标。 | 对外项目部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2020年12月8日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 | 管理层 对外项目部 品管部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 本部门暂无测量软件 | 品管部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记录控制程序，有记录保存期限规定，有标识，有妥善贮存和防护，有记录编号。 查现场的来料检验记录及成品检验记录，符合要求。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 品管部的含水率测量仪、数显卡尺均有计量确认的标识。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？ 现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。 | 6.3.1 测量设备 | 公司有测量设备台账，主要测量设备包括含水率测量仪、钢直尺、钢卷尺等，均已入账管理。设备信息准确。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 品管部对测量环境无特殊要求。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 是否有外部供方名单，外部供方是否进行了选择、评价与再评价？ | 6.4外部供方 | 公司所有测量设备均送佛山市质量计量检中心进行校准，已对该机构进行评价，有评价记录，根据评价结果，满足公司对合格外部供方的要求。 | 对外项目部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 抽查计量确认记录：钢直尺（编号ZC－01），已经过检定合格，有计量确认记录。 查钢卷尺（编号JC5－01），已经过检定合格，有计量确认记录。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔是否得到评审? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔得到审批，目前无间隔调整。 按公司规定A类测量设备计量确认周期依检定周期确定，B类测量设备计量周期由公司依据的实际情况进行确定，C类测量设备的计量确认周期为首次确认。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 抽查一个至两个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? | 7.2 测量过程 | 部门识别关键测量过程2个对该过程已经识别过程的控制要求，已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。详见《有效性确认记录》 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成《测量不确定度评定程序》 品管部的关键测量过程均已进行不确定度评定，详见不确定度评定原始记录。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用。 | 7.3.2 溯源性 | 公司测量设备通过送外检定/校准进行溯源。现场抽查了校准/检定证书，详见溯源抽查表。 | 对外项目部 品管部 | 不列入 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 | 对外项目部 品管部 | 不列入 |
|  | 是否进行外部顾客满意度调查？ 是否进行内部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由品管部制定内部的顾客满意度调查计划并实施。2020年内部顾客满意度得分为91分，已达到质量目标要求。外部无顾客针对计量方面内容投诉及抱怨。 | 对外项目部 品管部 | 不列入 |
|  | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司已制定2020年内审计划并按计划实施内审。 内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 不符合项已整改完成。 | 对外项目部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 未提供2020年3季度的计量确认监视记录。 | 品管部 | 列入 |
|  | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合 格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控 制程序》对不合格的处置流程进行规定。 根据对本部门的测量过程的过程监视记录，测量过程没有出现失控。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 品管部无不合格测量设备。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 暂未采取预防措施。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2019年全年总能耗7.2吨标煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。 | 对外项目部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好 公司无强制检定设备， 公司无定量包装要求。 | 公司 | 不列入 |