编号：0265-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：上海华电阀门集团有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员:徐维坚 |
| 不符合事实描述：查：质管部编号为C2014046的冲击试验机未贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003 6.2.4\_标识\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_✔\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页