## 稳定性
附录C: 测量过程系统控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 分级注水泥器硬度检测过程 |  |  | 被测参数: | 硬度 | 硬度(260-290)HB |  |  | 允许偏差： |  | 10HB
测量仪器： |  | 布氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （0-650）HB |  |  | 最大允许誤差： |  | ≤7.25HB
|  |  |  | 核查标准: | 标准硬度块
日 期： |  | 2020-05-25 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-07-26 | 2020-08-15 | 2020-09-24 | 2020-10-04 | 2020-10-14 | 2020-10-24 | 2020-11-04 | 2020-11-14 | 2020-11-24
测 量 值 | 1 | 357 | 357 | 357 | 357 | 358 | 360 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357
| 2 | 358 | 360 | 357 | 359 | 359 | 360 | 357 | 357 | 359 | 359 | 358 | 358
| 3 | 357 | 359 | 358 | 357 | 360 | 357 | 360 | 357 | 357 | 357 | 357 | 359
| 4 | 359 | 357 | 359 | 357 | 360 | 357 | 357 | 358 | 360 | 358 | 359 | 357
| 5 | 357 | 357 | 359 | 359 | 357 | 358 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 359
平均值(X) |  | 357.6 | 358 | 358 | 357.8 | 358.8 | 358.4 | 357.6 | 357.2 | 358 | 357.6 | 357.6 | 358
全距（R) |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
| X | 2020-05-25: 357.8833; 2020-07-10: UCLx=X+A2R; 2020-08-15: 359.2297; 2020-10-04: A2; 2020-10-14: 0.577; 2020-11-04: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-05-25: 2.3333; 2020-07-10: LCLx=X-A2R; 2020-08-15: 356.537; 2020-10-04: D3; 2020-10-14: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 4.9327 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833 | 357.8833
UCLx |  | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297 | 359.2297
LCLx |  | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537 | 356.537
R均值 |  | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333
UCLr |  | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327 | 4.9327
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-06-24: 邹华; 2020-10-14: 审核：; 2020-10-24: 孙俊刚