编号：0155-2019

| 企业名称 | 大庆市海龙石油技术开发有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李长亮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 7225282 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.21 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 2572872 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.21 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 8225872 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.21 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 2873872 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.21 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | 5262522 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.21 | √ |
| 技术质量部 | 压力表 | 5282115 | （0-0.6）Mpa | ±1.6 | 活塞式压力计 0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2019.6.10 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | 258289 | 25-50mm | ±4µm | 量块 4等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.21 | √ |
| 审核综合意见： 公司未建立最高标准，测量设备送至检定，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年10月4日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查