编号：0120-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员:c46d78c2d6d4dba55808f1560df37ae |
| 不符合事实描述：在质管部发现正在使用的编号为FLD-10型号为LV150N倒置式金相显微镜检定校准日期为2020年8月13日没有纳入测量设备台账中管理不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：6.3.1测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_c46d78c2d6d4dba55808f1560df37ae\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_986d03c190ac502fe84b76488b01972\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.12.14 |
| 纠正措施: 1. 立即将该倒置式金相显微镜，按检定日期及标识要求粘贴好标识。 2.对质管部及其它部门的测量设备进行检查，杜绝类似问题的发生。企业部门代表签名: 986d03c190ac502fe84b76488b01972 审核员签名: 2020.12.14 |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2020.12.14 |

可另附页