[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0204-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__宝鸡垚鑫淼机械制造有限公司__     
审核员：李学弘            审核日期： 2020年12月13日 下午至2020年12月14日 上午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	5.3质量目标
6.2.3记录
6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境

6.4外部供方
7.3.2溯源性
	该公司制定了2020年度质量目标，按季统计考核，设定的计量目标在统计期均完成；

该公司建立了测量设备台账，共计24台件，基本实施了检定或校准，检定或校准证书信息与台账一致；并进行了验证，具有计量确认标识、记录，测量设备使用的生产现场和试验室环境条件符合技术文件规定；

在质量部检查发现对该公司提供检测校准服务的外部供方：江苏世通仪器检测服务有限公司，未对其能力证明材料实施评价并记录。不符合GB/T19022标准条款6.4要求。

在质量部检验室查看编号R1942的洛氏硬度计没有按规定的校准间隔实施校准。不符合GB/T19022标准条款7.3.2要求。

	办公室、质量部、技术部、生产部、采购部
	是

01

02

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查了生产部编号180602174电子三点内径千分尺、编号050635526的千分尺、编号22990内径百分表、编号100804349的公法线千分尺的计量确认记录，依据检验依据和图纸要求确定了测量要求，确定及导出了计量要求，并依据溯源结果实施了验证，符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。

	
	

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	抽查了该公司《成品检验标准》、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司标准S78002-2016《钢材规范》、S70005-2016、《渗碳渗氮共渗零件热处理规范》S01001《未注公差尺寸的极限偏差》》等主要检测技术依据等，均符合要求；

  现场检测测和检验室检验等均在技术文件规定的条件下实施，人员均持证上岗；抽查了2020年6-12月“机械加工检验记录”、“零部件检查报告单”等检测原始记录规范，符合要求。

该公司对“齿轮隔垫内孔直径检测”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”没有增加新的高控过程。
	
	

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3.1测量不确定度
	对“齿轮隔垫内孔直径检测”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见《不确定度评定报告》，符合要求。
	
	

	5
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	该公司通过内部审核、管理评审、工艺纪律检查等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。详见“监视记录”。

	
	

	6
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	该公司于2020年10月20日由赵会强、蔡春祥两名内审员实施了测量管理体系内部审核，开具了一个次要不符合项于2020年10月23日完成了整改；

该公司于2020年11月1日由李海蛟总经理主持了测量管理体系管理评审会议，对公司测量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性实施了验证，提出了两项改进措施，体系运行质量良好。

	
	

	7
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	该公司对上年度开具的不符合项采取了有效措施，已经关闭；

2020年度内审发现1个次要不符合项制定了纠正预防措施，已经关闭。未发现其他不合格问题。
	
	

	8
	强制检定
	计量法制要求
	该公司无强检计量器具。

年度耗电能24.6吨标准煤，能源计量器具由地方电力部门控制、管理。
	
	


 1 / 2

