编号：0269-2020

审核员现场审核记录

企业名称：北京慧怡科技有限责任公司

审核员：                                            审核日期: 2020年12月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查是否对计量职能进行了分配，是否熟悉本部门的计量职能 | 5.1职能分配 | 企业的质量手册中职能分配表对总经理、管理者代表和各部门的计量职责进行类分配，《计量职责管理程序》HY-CLCX/02-2020对相关人员和部门的计量职能进行了具体描述，其中产品中心有10项职责。 测量体系相关人员一览表中显示：共有17人，均赋予了相关职责。 产品中心主任黄红江熟悉本部门的计量职责 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不列入 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制得文件编号为HY/CLSC-2020的《测量管理体系手册》及程序文件，已覆盖企业测量体系范围涉及标准的要素。能够满足标准和企业管理要求。文件有效、受控。 产品中心编制的《测量不确定度评定评价程序》编写：郑清友，审核：黄红江等，批准：鲍颖慧。批准日期：2015.8.10实施。 产品中心建有《外来文件清单》随时识别，随时更新《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》GB4943.1-2011。 企业文件按程序文件和三级文件建立文件清单，按质量、工艺、仓储等类别进行分类管理， 程序文件有《文件控制程序》等22个，产品中心有三级文件《线路板焊接手册》等45个文件 产品标准：饮用冷水水表和热水水表标准（GB/T778.1~5-2018）、热量表等标准 产品检验标准：饮用冷水表检定规程（JJG162-2019）等6个检定规程 以上标准均为现行有效版本。 编号为Q/HYJ01.001-2020的 《线路板焊接手册》，无编制、审核、批准人员签名，未按要求履行批准手续，不能证明其有效性。 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不符合-01 |
| 3 | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 已制定测量软件管理制度对测量软件进行管理管。 产品中心建有软件管理台账显示有智能全自动校表软件。 查：外购产品工程测试软件现场使用人员告知：对新软件测试的结果与软件的测试结果比对，的确认记录 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不列入 |
| 4 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司已制定《监视和测量设备控制程序》，产品中心建立了《测量设备管理台账》，对测量设备分类进管理。共42件，其中A类：9件。建有作为产品比对标准（每批产品的首件）的台账。 抽查的生产制造部编号为2326的压力表，编号为1701540181温湿度计、编号为71029649的压力表等测量设备的使用环境与文件规定一致。均粘贴的合格证。 计量检测设备均送中国计量科学研究院和北京市计量科学研究院检定。 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不列入 |
| 5 | 是否建有计量确认过程管理程序？是否由计量确认间隔管理规定，现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。测量设备的确认间隔是否和文件、规定一致 | 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 | 公司已形成《监视和测量设备控制程序》对测量设备的管理、计量确认间隔、计量确认及不合格形成规定。建立了测量设备台账，已进行分类管理。 公司的测量设备均送法定计量检定机构或有资质的检测机构检定或校准，质量部编制测量设备校准计划，各部门按计划的要求，将本部门的测量设备送质量部，质量部负责外送检定/校准。 抽查的生产制造部编号为2326的压力表，编号为1701540181温湿度计、编号为71029649的压力表等测量设备3台测量设备，均按校准计划的安排北京市计量科学研究院检定/校准。符合校准计划的安排。 抽查产品中心(软、硬件研发部、生产制造部、仓储部测量设备计量确认情况。以计量人员对校准证书确认后签名，质检人员或测量设备使用人员对测量设备确认后在测量设备台账上签名的对测量设备进行计量确认。设备的检定校准周期、确认间隔与文件规定的要求一致，符合要求。 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不列入 |
| 6 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制《监视和测量设备控制程序》，对已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施进行了规定。 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不列入 |
| 7 | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 6.2.3记录 | 公司已制定《过程监视与测量程序》、《测量不确定度评定评价控制程序》。 产品中心根据工艺文件已识别出了16个测量过程，其中极重要过程即高控测量过程1个。测量过程的计量要求识别方法正确，测量过程配置的设备、人员、环境设施均满足工艺要求。详见附件 “DN（15~20）2级水表示值误差测量过程”,已经按照策划进行计量导出和验证，形成了测量过程控制规范、测量不确定度评定报告，测量过程监视记录、测测量过程有效性确认记录,并按策划进行核查。详见附件。 查冷水表DN25(QR10531 FS型冷水水表出产检验记录（记录编号：202008）共检验外观、示值误差、功能试验、密封性检查等15项，结论:合格，万勇军，复核：李江梅，审核：仇保华，2020.8.15，检验依据《冷用水水表》JJG 165-2019,《电子远传水表》 CJ/T224-2012。 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不列入 |
| 8 | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 产品中心已经形成监视计划，按策划的要求对本部门的测量体系运行情况进行检查，形成监视检查记录。监视过程无不符合项。 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不列入 |
| 9 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 编制了《不合格管理程序》。 2020.11.18开具的不符合不符合项：查产品中心（生产制造部）现场编号为01788643的游标卡尺，未粘贴计量确认合格标识。已进行原因分析、制定并实施了纠正措施，内审员已对纠正措施的有效性进行验证。已关闭。 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） |  |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 测量设备台账中显示有9台测量设备列入A类管理，均有法定北京市计量检测科学研究院检定，编号为2326的水表检定装置，检定日期20205.5.8，周期2年，符合要求。 企业的产品质量合格证、检验指导书、生产过程控制记录等文件中使用的计量单位正确。 企业无定量包装 | 产品中心（软、硬件研发部、生产制造部、仓储部） | 不列入 |