## 稳定性
附录C2： 测量过程系统控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 电子汽车衡称重测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 重量（1～50）t，允许偏差±0.2% |  |  | 允许偏差： |  | 0.13%%
测量仪器： |  | 电子汽车衡 |  |  | 测量范围: |  | （0.4～80）t |  |  | 最大允许誤差： |  | ±30kg
核查标准 |  |  | 豫HM1757汽车加重30t
日 期： |  | 2020-01-20 | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 2020-05-16 | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-08-13 | 2020-09-12 | 2020-10-11 | 2020-11-12 | 2020-12-12
测 量 值 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 2 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30
| 3 | 31 | 31 | 29 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29
| 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
平均值(X) |  | 30.6 | 30.2 | 29.8 | 30.4 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 29.6 | 29.8
全距（R) |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| X | 2020-01-20: 30.1667; 2020-04-17: UCLx=X+A2R; 2020-06-15: 30.936; 2020-07-20: A2; 2020-08-13: 0.577; 2020-10-11: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-01-20: 1.3333; 2020-04-17: LCLx=X-A2R; 2020-06-15: 29.3973; 2020-07-20: D3; 2020-08-13: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 2.8187 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667 | 30.1667
UCLx |  | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936 | 30.936
LCLx |  | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973 | 29.3973
R均值 |  | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333
UCLr |  | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187 | 2.8187
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-03-18: 王国清; 2020-08-13: 审核：; 2020-09-12: 王沛