[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0264-2020
现场审核记录

企业名称：_沁阳市宏达钢铁有限公司_     

审核员：_______________________            

审核日期： 2020年12月17日 上午至2020年12月19日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	    为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理李超赋予环保能源部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。

   企业已识别出了主要产品的测量过程26个，“钢筋拉伸试验测量过程、电子汽车衡称重测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程24个。已将96台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。
企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	企业总经理

管理者代表

环保能源部

生产部


	否

	2


	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能
	企业编写了HDGT/CLSC-2020《测量体系管理手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。

企业已在管理手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是环保能源部，并规定了总经理6项、管理者代表9项职能和计量职能部门环保能源部10项计量管理职责。 
	管理者代表

环保能源部

生产部

安全部

采购部

销售部
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业在2020年6月份实施了客户满意度调查工作，共发出内部客户满意度调查表10份，内部顾客满意度为96.66%。发出外部客户满意度调查表10份，外部顾客满意度为99.00%。企业未收到客户投诉。

市场部、行政部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。

抽查“钢筋拉伸试验测量过程”、“电子汽车衡称重测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。
	管理者代表

环保能源部

行政部

生产部

市场部


	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查企业HDGT/CLSC-2020《测量体系管理手册》中，规定了企业的质量目标6项，质量目标与计量方针一致。

查“测量设备计量确认标识差错数量     ≤2”、“内部顾客满意度达到95%；外部顾客满意度达到92%”等均有具体指标。查《计量工作质量目标完成统计表》一份，企业对公司的质量目标三个季度的完成情况进行统计，均已完成目标值。
	管理者代表

环保能源部

行政部

生产部

市场部

 
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	查《测量管理体系管理评审计划表》，企业于2020年8月21日召开了测量管理体系管评会议。

抽查管评输入报告《企业计量工作质量方针、质量目标及测量管理体系运行情况和适宜性的评价和分析》，覆盖了企业7个部门及测量管理体系运行、组织结构、质量目标实现、计量职能、资源配置等情况。

查《测量体系管理评审报告》，会议由企业总经理李超主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议对存在的不足要求公司职能部门要加强测量管理体系宣贯落实不到位和测量设备台账等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。
	管理者代表

管理层

环保能源部

生产部

财务部
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	查企业 HDGT/CLCX.05-2020《人力资源管理控制程序》，规定了总经理、管代、7个部门及各类计量人员的职责。

查《测量管理体系人员培训计划》，培训内容有4项，查《培训记录表》3份，培训时间与计划相符。查培训试卷2份，参培人员为王静、王沛，试卷为“测量管理体系、计量基础知识培训试题”，已进行评价。

查《人事聘用书》，授权王昭阳等8名人员，为公司质量检验员。抽查理化检验人员陈林芳、陈鑫鑫的《培训证书》2份，证书编号为SY2020-173、SY2020-175、,培训项目为“建筑用钢筋产品质量检验”，培训日期2020年7月8日。符合要求。
	办公室

环保能源部

行政部

生产部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编写了HDGT/CLSC-2020《测量体系管理手册》共1册，《测量管理体系程序文件》共22个，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2020年1月6日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

企业产品依据的主要技术标准为GB/T1
499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》、GB/T《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T4336《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》等文件进行登记入账，符合要求。
	环保能源部

生产部

行政部


	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	查企业HDGT/CLCX.10-2020《测量设备管理控制程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由生产部负责测量设备全过程管理。

查企业已将96台测量设备纳入《计量器具台账》中进行管理。查台账中出厂编号1585的“直读光谱仪”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其检定日期为2021年04月24日，有效日期2021年04月23日。检定机构为“河南省计量科学研究院”，查该测量设备周期间隔为12个月，校准证书信息和台账相符。
	环保能源部

生产部

	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了HDGT/CLCX.12-2020《外部供方管理控制程序》，规定了供方管理及评价的方法。

查《测量设备合格供方清单》，入账的测量设备主要供方为20家。企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。

查《检定校准服务合格供方清单》，入账的主要供方为4家。已对检定校准服务方的质量进行评价，符合要求。
	环保能源部

行政部

生产部


	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编写了HDGT/CLCX.13-2020《计量确认控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。

查企业按照HDGT/CLCX.09-2020《计量标识管理控制程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。

查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。

抽查《计量确认过程验证记录表》2份，测量过程名称“钢筋拉伸试验测量过程”、“电子汽车衡称重测量过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。
	环保能源部

行政部

生产部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了HDGT/CLCX.14-2020《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。

企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。
查企业暂时无停用、维修的测量设备。 
	环保能源部

行政部

生产部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了HDGT/CLCX.10-2020《测量设备管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	环保能源部

行政部

生产部

	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编写了HDGT/CLCX.15-2020《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程26个、关键测量过程2个，重要测量过程24个，均纳入测量过程管理范畴。
抽查《钢筋拉伸试验测量过程控制规范》、《电子汽车衡称重测量过程控制规范》2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。
	环保能源部

行政部

生产部

市场部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查企业编制的HDGT/CLCX.16-2020《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。

抽查了企业编制的《钢筋拉伸试验测量不确定度评定报告、电子汽车衡称重测量不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。见附件A《钢筋拉伸试验测量不确定度评定报告》、《电子汽车衡称重测量不确定度评定报告》。
	环保能源部

行政部

生产部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业编写了HDGT/CLCX.16-2020《溯源性管理控制程序》，规定了测量设备溯源管理要求。

企业未建立最高计量标准开展检定工作。

企业测量设备委外服务方4家。抽查校准机构为“河南省计量科学研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01031）、“洛阳市质量技术监督检验测试中心”（计量检定机构授权证书号：（豫）法（2018）410801）、“沁阳市公共检验检测中心”（计量检定机构授权证书号：（焦）法计（2015）410801）、“河南中方质量检测技术有限公司”（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L11274）。企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查生产部机械性能检验现场，检测环境温度的“数显温湿度表”，未粘贴计量确认标识，经确认该数显温湿度表未受控。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性的要求。
	管理者代表

环保能源部

生产部

安全部


	不符合03

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。

查关键测量过程“钢筋拉伸试验测量过程控制监视分析表及控制图”、“电子汽车衡称重测量过程控制监视分析表及控制图”2份，在监控中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附录C。
	管理者代表

环保能源部

行政部

生产部 
	否

	17
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查企业《测量管理体系内部审核工作计划》，于2020年7月6日-7月7日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、7个部门进行了全要素的审核，出具了《内部审核报告》。内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项。查《不合格报告》1份，涉及责任部门是环保能源部。查《纠正（预防）措施表》，责任部门已进行原因分析，并制定了限期整改完成时间。不符合项已于2020年7月20日前全部关闭。

审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理者代表

环保能源部

行政部

生产部
市场部


	否

	18
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编写HDGT/CLCX.20-2020《测量管理体系监视程序》，已进行了监视方法的规定。

企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查“钢筋拉伸试验测量过程控制监视分析表及控制图”、“电子汽车衡称重测量过程控制监视分析表及控制图”2份，已进行持续监控，符合要求。
	管理者代表

环保能源部

行政部

生产部
	否

	19
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了HDGT/CLCX.21-2020《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

企业2020年7月6日-7月7日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。
	管理者代表

环保能源部

生产部

	否

	20
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了HDGT/CLCX.22-2020《改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。

查《不合格报告》和《纠正（预防）措施表》，已制定纠正措施和预防措施，并已封闭，基本满足标准要求。
	管理者代表

环保能源部

生产部
销售部 
	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业有5台强制检定测量设备。查《特种设备登记台账》，企业有固定式压力容器3台。

企业96台测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。

查《检验设备操作规程汇编》、《检验标准汇编》等文件记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	环保能源部

生产部

办公室

安全部
	否

	22
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	能耗主要企业2019年总能耗是5.53万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、水、天然气、氧气、氮气、压缩空气、氩气等。
	环保能源部

安全部

生产部
	否

	23
	企业能源计量管理，应符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准。
	GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》标准。
	公司按GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，制定了公司《能源计量管理制度》、《能源计量管理考核办法》。绘制了一、二、三级能源计量器具能源网络图。能源计量器具实行定期检定、校准。所配备能源计量器具的准确度等级符合标准规定要求。建立了能源统计报表制度，实现能源计量数据的网络化管理。
	环保能源部

安全部

生产部
	否



	24
	用能单位的能源计量器具配备率应符合GB17167-2006标准要求
	GB17167-2006标准4.3.5表3要求
	进、出企业(一级) 能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%，进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具配备率96%、检测率95%、完好率100%。
	环保能源部

安全部

生产部
	    否


 1 / 1

