[image: image1.png]


   
   

[image: image2.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]


              

[image: image4.png]



测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 沁阳市宏达钢铁有限公司  

           编    号：       0264-2020         
认证报告内容
1. 企业名称： 沁阳市宏达钢铁有限公司  

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)      

企业活动范围和场所： 沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)    
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 8 (人.日)，现场人日 7.5 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-12-16 8:00:00至2020-12-16 17:00:00， 

现场审核： 2020年12月17日 上午至2020年12月19日 上午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	鞠录梅
	女
	组长
	13963660082
	审核员
	中认协评[2018]98号ISC[S]0234

	刘复荣
	女
	组员
	13792693639
	审核员
	中认协评[2019]228号ISC[S]0376

	刘文动
	男
	组员
	15169406879
	审核员
	中认协评[2018]98号ISC[S]0235


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

	姓   名
	郑春春
	环保能源部
	行政部
	生产部
	采购部
	财务部
	安全部

	职   务
	管代
	王沛
	王凡
	李依军
	张慧珍
	曾建旺
	王伍成


9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则 

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋的生产。 

12、文件审核情况说明：

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

沁阳市宏达钢铁有限公司成立于2003年08月20日，法定代表人为郑青春，注册资本为伍仟陆佰万元整人民币，营业执照上住所为沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)。营业执照的登记时间为2020年06月28日，营业期限为2003年08月20日至2037年08月19日，法人资格满足要求。企业活动范围和场所：沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村南)。测量管理体系覆盖的产品及活动范围为: 资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋的生产。查企业《全国工业产品生产许可证》1份，证书编号为XK05-001-00590,发证时间为2020年06月23日，发证单位“国家市场监督管理总局”，有效期至：2026年02月28日。

企业产品执行标准为: GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》、GB/T《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T4336《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》等技术标准，现行标准有效。企业未收到因产品质量方面的客户投诉。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年1月6日，发布并实施企业测量管理体系HDGT/CLSC-2020《测量体系管理手册》共1册和22个《测量管理体系程序文件》及相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为环保能源部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它7个部门及生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了《测量体系管理手册》和《测量管理体系程序文件》，并配有组织机构图，测量体系管理职能分配表，明确规定了总经理的6项职责，最高管理者的9项职责，主要计量职能部门—环保能源部的10项职责。并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核，审核组认为：该企业的企业相关资质，符合国家和行业的法律法规有关规定。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。 

12.3.1、企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了26个测量过程，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，记录信息完整，符合要求。重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，为现场审核提供关注。识别重要过程26个，关键测量过程2个，编制了《钢筋拉伸试验测量过程》、《电子汽车衡称重测量过程控制规范》等规范。
12.3.2、检查了企业的配备的《计量器具台账》和《测量设备计量确认明细表》，对96台测量设备进行了计量确认，企业对《钢筋拉伸试验测量过程》、《电子汽车衡称重测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.3、检查了企业《计量确认验证记录表》，对2个关键过程的测量设备和检测特性进行了计量验证。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年7月6日-7月7日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表参与审核。内审组对公司的主管领导、7部门及生产车间，进行了全要素的审核。此次内审中，共发现1个不符合项。有关责任部门生产部，制定了纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成。2020年7月20日内审中发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业于2020年8月21根据测量管理体系评审计划，开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。企业要加强测量管理体系宣贯落实不到位和测量设备台账等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

13、现场审核情况：

审核组于2020年12月17日到12月19日上午，利用2.5天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业7个部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司资质范围内钢筋混凝土用热轧钢筋的生产。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“钢筋拉伸试验测量过程”、“电子汽车衡称重测量过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

 审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员300人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别26个测量过程，24个重要过程，《钢筋拉伸试验测量过程》、《电子汽车衡称重测量过程》等2个测量过程被列为关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有96台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；生产部负责测量设备全过程管理。每年度环保能源部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。

13.2、企业委外校准服务机构共有4家为：“河南省计量科学研究院”，主要负责微机控制电液伺服万能试验机 、直读光谱仪等的检定校准服务；“沁阳市公共检验检测中心”，主要负责电子汽车衡等的检定，“河南中方质量检测技术有限公司”，主要负责电子天平、游标卡尺等的校准，“洛阳市质量技术监督检验测试中心”，主要负责安全报警装置的检定，已对检定/校准服务机构进行资质评价，检定/校准服务机构资质满足要求。查《测量设备合格供方清单》，测量设备供应商为“上海龙华测试仪器有限公司”等20家，已对外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。

13.3、质量目标完成情况：

企业制定了6条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业已对2020年质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。企业在2020年6月份实施了客户满意度调查工作，共发出内部客户满意度调查表10份，内部顾客满意度为96.66%。发出外出客户满意度调查表10份，外部顾客满意度为99.00%。完成了“内部顾客满意度达到95%；外部顾客满意度达到92%”的目标值。 

13.4、本次审核共出具次要不符合项3项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合01：查炼钢车间现场使用的出厂编号为J1066,规格型号：（0-300）mm游标卡尺，其校准证书编号为STIZSC2003018700003,已经进行了计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4 标识”的要求。

不符合02：查质检部2020年12月18日的“公司化学分析原始记录”，记录中没有检验依据信息。不符合认证审核准则条款号：7.2.4(a)测量过程的记录的要求。

不符合03：查生产部机械性能检验现场，检测环境温度的“数显温湿度表”，未粘贴计量确认标识，经确认该数显温湿度表未受控。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性的要求。
    13.5、现场重点抽查了《钢筋拉伸试验测量过程》、《电子汽车衡称重测量过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业测量设备委外服务方4家。抽查校准机构为“河南省计量科学研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01031）、“洛阳市质量技术监督检验测试中心”（计量检定机构授权证书号：（豫）法（2018）410801）、“沁阳市公共检验检测中心”（计量检定机构授权证书号：（焦）法计（2015）410801）、“河南中方质量检测技术有限公司”（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L11274）。随机抽查7件测量设备，企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.7、测量过程控制

13.7.1、查关键测量过程控制：《钢筋拉伸试验测量过程》、《电子汽车衡称重测量过程》，详见附件《测量过程检查表》；

13.7.2、现场重点抽查了钢筋拉伸试验测量过程不确定度评定报告、电子汽车衡称重测量过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附件《钢筋拉伸试验测量过程不确定度评定报告》、《电子汽车衡称重测量过程不确定度评定报告》；

13.7.3、现场重点抽查了《测量过程有效性确认记录》2份、测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》和附件《测量过程系统控制监视分析表及控制图》。

13.7.4、企业能耗：企业2019年总能耗是5.53万吨标准煤，是重点耗能单位。能源主要品种为电、水、天然气、氧气、氮气、压缩空气、氩气等。能源设备配备率和检测率满足标准要求。公司按GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，制定了公司《能源计量管理制度》、《能源计量管理考核办法》。绘制了一、二、三级能源计量器具能源网络图。能源计量器具实行定期检定、校准。所配备能源计量器具的准确度等级符合标准规定要求。建立了能源统计报表制度，实现能源计量数据的网络化管理。进、出企业(一级) 能源计量器具配备率100%、检测率100%、完好率100%，进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具配备率96%、检测率95%、完好率100%。各种能源进出用能单位能源计量器具的准确度等级符合标准要求。各种能源进出主要次级用能单位能源计量器具的准确度等级符合标准要求。分类进行全公司能耗统计分析。现场抽查公司能源统计报表、能源计量原始记录，符合要求。详见《能源审核情况表》。
14、审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年12月16日的文件审核和2020年12月17日-12月19日上午的现场审核情况， 审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，沁阳市宏达钢铁有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

15.1、加强测量设备监控力度，建立健全公司环境设施有效性管控方式，按工艺要求合理进行区域划分；

15.2、持续增加企业测量过程的识别项目；明确测量手段、测量方法和监控方法；

15.3、加强内审员外出取证培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16、其他需要说明的事项:

无其他需要说明的事项

[image: image5.png]



17、审核组组长（签字）：                                日期：2020年12月19日


18、审核组成员(签字)：                                  日期：2020年12月19日

19、审查人员（签字）：                                  日期：

20、法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21、北京国标联合认证有限公司(盖章)                          日期：

6

