编 号：0268-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：深圳市紫光照明技术股份有限公司 不符合报告编号：2020121201 |
| 企业下属部门:宝安分公司 陪同人员:胡颖 |
| 不符合事实描述：  抽查宝安分公司5楼检测室使用的《快速光色电分析系统》（版本号：1.3.6.29）计量软件，但未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.2.2软件\_  不符合程度： 主要不符合 \_\_ \_\_； 次要不符合\_\_\_\_ \_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_ \_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_ \_\_\_\_日期:2020.12.14 |
| 纠正措施:  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |