文件审核

| 受审核方名称： | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册AM/CLSC-2020《测量管理体系管理手册》 版本号： A/0 程序文件AM/CX(1-20)-2020《测量管理体系程序文件》 版本号： A/0 实施日期： 2020 年0 7月 01 日 其他：无 |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ☑是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☑是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ☑是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☑是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是 □否 有，请说明：河北奥特美克科技有限公司是北京奥特美克科技股份有限公司子公司，独立法人；附营业执照副本，(见附页）；生产地址：租赁(见附页）企业产品：IC卡冷水水表、电子远传冷水表取得计量器具型式批准证书：证书编号：2020F121-13;2020F134-13。(见附页） - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ☑否 有，请说明: 文件审核人：姜丽 2020 年 12月 14日 |  |  |  |
| 文件审核结论： ☑企业文件基本符合标准的要求。 ☑企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ☑已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2020 年 12月15-16日 文件审核人： 姜丽 2020 年 12月 14日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备 □不同意审核意见。受审核方管理者代表： 2020 年 12月 16日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件修改验证情况： □以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人：姜丽 2020年 12 月 14日 |  |  |  |