编 号：0002-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 抽油杆综合保护器轴承套外径尺寸测量 | 企业部门 | 技术质量部 |
| 被测参数要求 | 参数M | Φ150ｍm | 导出计量要求 | 最大允许误差 | 0.13mm |
| 公差T | ±0.2mm | 允许不确定度 | 0.01mm |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1游标卡尺 | （0-300）ｍｍ |  | ±0.02ｍｍ | 无 |
| 2. |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 | ACKJ-GF-01 | 满足 |
| 测量方法编号 | AC-CYG-BHQ-01 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 范家铭 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | （另附） | 满足 |
| 有效性确认方法 | （另附） | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | （另附） | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | （另附） | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求。2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。3. 测量过程不确定度评定方法正确。4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。5.测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。审核结论：🗹符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 2020年 12 月 16 日 审核员： 企业部门代表：