编号：0002-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 奥宸科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 143c5b067bfff32746ed39ca9bd4a9d企业下属部门: 技术质量部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  在技术质量部发现用于实验用的，编号为201859998、型号为BSXT-02的索氏抽提器、检定校准日期为2020年7月28日没有纳入测量设备台账中管理不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号： 6.3.1条款 测量设备  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；  143c5b067bfff32746ed39ca9bd4a9d审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b陪同人员(签名)\_  企业部门代表（签名）\_531d41c79b75a005af3aaf2895dfa26  日期:2020.12.16 |
| 纠正措施:   1. 对技术质量部其它测量设备进行检查，杜绝类似问题的发生 2. 企业部门代表签名: 531d41c79b75a005af3aaf2895dfa26 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b2020.12.16 |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2020.12.16 |

可另附页