编号：0225-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：浙江伦特机电有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 金工车间 陪同人员:倪逸仙 |
| 不符合事实描述：查金工车间正使用的出厂编号:QN115279P的游标卡尺，规格型号（0~150）mm ，未张贴“计量确认合格证”。查校准证书，校准日期2020年3月17日。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4标识的条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.12.20 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页