编号：0270-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：浙江金卡智慧水务有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:茹润苗 |
| 不符合事实描述：  在质量部现场审核时发现，编号03619249，型号AR932的涂层测厚仪，2020年04月15日广电计量检测（杭州）有限公司校准，但工作现场涂层测厚仪没有张贴计量状态标识。  不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中6.2.4的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_ \_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020年12月21日 |
| 纠正措施:  立即对编号03619249，型号AR932的涂层测厚仪张贴计量状态标识。  举一反三，检查所有的计量生产设备是否张贴计量状态标识。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  经对纠正措施跟踪验证，纠正措施有效，不符合项已关闭。  审核组代表签名: 日期：2020年12月22日 |

可另附页