## 1A
附2-2
排沙泵电机壳水压试验测量过程监视统计记录表
测量过程名称：试验
被测参数：压力值 测量值：（1～2）MPa 允差范围：1MPa
测量仪器： 压力试验机（压力表) 测量范围：（0～6）MPa
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：数字压力表 （0～6）MPa
序号 | 核查 | 观察记录（MPa） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X6
1 | 2019.11.8 | 1.69 | 1.9 | 1.9 | 1.58 | 1.7 | 1.754 | 0.32
2 | 2019.11.20 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.56 | 0.4
3 | 2019.11.30 | 1.69 | 1.9 | 1.9 | 1.58 | 1.7 | 1.754 | 0.32
4 | 2019.12.12 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.56 | 0.4
5 | 2019.12.21 | 1.69 | 1.9 | 1.6 | 1.58 | 1.7 | 1.694 | 0.32
6 | 2019.12.30 | 1.69 | 1.9 | 1.9 | 1.58 | 1.7 | 1.754 | 0.32
7 | 2020.1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.58 | 1.7 | 1.696 | 0.5
8 | 2020.1.15 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.58 | 1.5 | 1.596 | 0.4
9 | 2020.2.27 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.58 | 1.7 | 1.696 | 0.5
10 | 2020.3.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.44 | 0.1
11 | 2020.3.12 | 1.69 | 1.9 | 1.9 | 1.58 | 1.7 | 1.754 | 0.32
12 | 2020.3.20 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.56 | 0.4
| 1.6515 |  |  |  |  | 0.35833
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 1.6515
上控制线 | UCL= |  | 1.8583
下控制线 | LCL= |  | 1.4447
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.35833
上控制线 | UCL= |  | 0.75752
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，产品电机壳水压试验升压测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 张修建 2020年 3月 20 日

## 控制图
附2- 排沙泵电机壳水压试验测量过程控制图
UCL=1.86
CL=1.65
LCL=1.44
UCL=0.76
CL=0.36
LCL=0.00