不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS****质量管理体系：第（1）次监督****职业健康安全管理体系：第（1）次监督****环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **九江杜威橡胶科技有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **游高飞** |
| **不符合事实描述:****1、查固废存放间存放有三桶废机油，分别为8月21日78Kg、3月25日95Kg、12月10日20Kg，但危废台帐仅用12月10日20Kg的记录；废机油废弃物台帐与实际不相符。****C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1609389206(1).png2、查污水处理站8月-12月部分日常运行记录表填写不完善，（如下图10月12日记录），（絮凝沉淀池、芬顿池、气浮池、运行人等项）相关运行内容记录未填写。****上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****☑ ISO45001：2018标准 8.1条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**