受理编号：0059-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：珠海罗西尼表业有限公司         审核员：                           审核日期：  2020年12月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看中心实验室《计量要求导出记录》。更新日期2018年2月24日，基本符合要求。 | 中心实验室 质控部 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 已确定公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者5项职能。计量职能部门 的19项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。2020年年外部顾客满意度平均得分95分，已达标，无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 | 企管部 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共4项。 中心实验室负责统计公司质量完成情况。公司提供了相关部门的《2020年计量目标完成情况统计表》，统计时间2020年11月30日，抽查中心实验室和企管部计量目标统计数据，已达成质量目标。 | 中心实验室 管理层/管理者代表 企管部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2020年12月22日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 中心实验室部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版。 已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。 | 中心实验室 企管部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。有公司的测量软件台账，共有测量软件9个，抽查综合参数测试系统，已进行软件确认。确认日期2020年4月20日。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 现场抽查《检测报告》，报告编号：R－181227－078中的《机械手表检测原始记录》，检测人：黄宝渝，检验日期2018年12月26日，记录填写正确有标识，已妥善保管。 | 中心实验室 企管部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查中心实验室的扭力测试计（出厂编号2367），设备广东省珠海市质量计量监督检测所校准，已有校准标识，校准日期2020年3月24日。 标识符合要求。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。各部门均已制定本部门的《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查高级机械表测试仪（4177）处于有效校准状态，校准日期2018年1年26日，已纳入台账管理。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司所有测量设备及测量过程对测量环境要求，现场抽查有2020年12月《电波表实验室环境监控记录》。环境要求为（18－21）℃，（40－70）%RH，能满足要求。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 是否有外部供方名单，外部供方是否进行了选择、评价与再评价？ | 6.4外部供方 | 公司主要外部供方有广东省计量科学研究院、深圳市泰坦时钟表科技有限公司和广东省珠海市质量监督检测所，已对外部供方进行评价，有评价记录，根据评价结果，满足公司对合格外部供方的要求。 | 中心实验室 企管部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认管理程序》。 查中心实验室物理综合检测室的声级计（出厂编号91147227），能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期2020年4月18日，确认人郭绵琪，确认结论：验证合格。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认管理程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备的计量确认间隔与检定周期相同。B类按公司文件规定。C类首次确认。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制管理程序》；已对公司测量过程进行分类管理，公司已确定关键测量过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。具体见《测量过程控制检查表》。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见不确定度原始记录。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 通过外部检定或校准进行量值溯源。抽查测量记录及文件，均使用法定单位，书写规范。 | 中心实验室 | 不列入 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则8.2.3 测量管理体系审核 | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、内审共发现1项轻微不符合，内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告等资料。 | 管理层/管理者代表 企管部 | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 2020年已对主要顾客进行满意度，未有针对质量或计量的投诉。 2020年已由中心实验室对公司内部进行测量满意度调查，各部门对中心实验室的满意度均达到目标要求。 | 中心实验室 企管部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 已制定2020年测量管理体系监视计划，并按计划执行。 | 企管部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 中心实验室的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 中心实验室 企管部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 本年度暂无不合格测量设备。 | 中心实验室 | 列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 中心实验室 企管部 管理层 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2020年1－11月总能耗1012吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。 | 设备部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好 公司无强制检定设备， 公司无定量包装要求。 | 公司 | 不列入 |