编号：0156-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市龙凤泉环保科技有限公司 | 审核员 | 高喜静 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部 | 游标卡尺 | 684522 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.28 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 7523595 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.28 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 9265853 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.28 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 1565823 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.28 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 13248974 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.11.28 | √ |
| 质量部 | 压力表 | 86523474 | （0-0.6）Mpa | ±1.6 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2019.6.28 | √ |
| 质量部 | 便携式硬度计 | 56232558 | TH110 | 1.2% | 里氏硬度块0.9% | 沈阳计量测试院 | 2018.11.28 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司未建立最高标准，测量设备送至检定，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 年 月 日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**