[image: image1.png]S 4 AX




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编    号：0011-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：河北乾鑫塑料制品有限公司
审核员：  [image: image2.png]



审核日期： 2020年12月23日 上午至2020年12月24日 上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	生产质检部、销售部、采购部，组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。
计量要求导出和验证，详见抽样记录《PE给水管壁厚测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。
	生产质检部

销售部
采购部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	公司制定了计量方针及测量管理体系5项质量目标，并分解到公司各部门，可测量，生产质检部对各部门进行统一考核，查看2020年1月~10月计量工作质量目标完成情况统计台账。生产质检部每季度汇总考核。
	生产质检部

销售部
采购部
	否

	3
	    抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2 环境 
	企业有86台测量设备纳入了测量管理体系。

查测量过程一览表中：原料进厂检验过程使用的溶体流动速率仪，器具编号为1006041，检定证书编号：XGH202003330C,检定日期2020年3月16日。检定单位：深圳新广行检测技术有限公司，符合要求。

查标准管材生产过程，管材公称外径检测过程使用的精密派尺，出厂编号ZJ-25，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司，校准证书编号XGH202003343C，校准日期2020年03月16日。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。          

查试验室《温湿度记录表》，环境条件满足要求。
	生产质检部

销售部
采购部
	否

	4
	测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认
	设备配备、检定校准、验证方法满足要求，详见附件QX/JL-ZJ4-39《仪器设备校准证书确认表》。编号：12060212，测量设备为：箱式马弗炉，验证日期：2020.3.20。QX/JL-ZJ4-40《箱式马弗炉期间核查记录表》核查时间2020.9.20核查依据《箱式马弗炉期间核查方法》为示值误差方法。  

确认表信息记录内容有被测参数名称;特性要求：测量设备的计量特性、测量设备计量要求；校准情况、验证方法等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。
	生产质检部

销售部
采购部
	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程

7.3测量不确定度

8.2.4测量管理体系的监视
	查《测量过程控制一览表》，共25个测量过程，关键测量过程5个。对测量过程分级别进行管控。
查关键测量过程QXSL/CL-01《PE给水管壁厚测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

查《PE给水管壁厚测量过程有效性确认记录》一份，对用外径千分尺进行的“PE给水管壁厚测量过程”进行了有效性确认。查《PE给水管壁厚测量过程监视统计记录表》一份，对测量过程定期进行了监视控制。

查《PE给水管壁厚测量过程测量不确定度评定》一份，评定方法正确，符合要求。
	生产质检部

销售部
采购部
	否

	6
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	查深圳新广行检测技术有限公司，注册号CNAS L4802,，河北省计量监督检测研究院廊坊分院，由河北省质量技术监督局计量授权，授权证书号（冀）法计（2018）F006号等，量值均溯源至社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。符合要求。
	生产质检部

销售部
采购部
	否

	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	2020年8月11日-8月12日，单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核提出1个不符合项，对审核中提出的不符合项和一般性问题，已在规定时间内完成整改。

公司于2020年8月14日，组织了测量体系管理评审，会议由总经理李彦柳主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题及对上年度外审提出问题整改情况，预防措施落实完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业产品检验检测质量得到保证，为企业积极稳妥发展起到了积极作用。


	生产质检部

销售部
采购部
	否

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	经确认，2019年监督审核中未提出不符合项，对审核组现场提出的一般性问题均已整改完毕，符合要求。

企业对内审中发现的问题，制定了纠正措施，并进行了整改工作。
	生产质检部

销售部
采购部
	否

	9
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电。
2019年耗电量为：921.432万kWh,折标煤0.1133.6万吨。
企业不是重点用能单位。
	生产质检部
	否


 3 / 4

