编号：0191-2019-2020

审核员现场监督审核记录

企业名称：上海孚因流体动力设备股份有限公司

审核员：                             审核日期： 2020年12月23-24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 企业建立测量管理体系1年来运行情况正常，品保部共识别30个测量过程今年未有新增加测量过程“输出内齿轮外径尺寸进料检验、抽真空检测、齿轮硬度”等测量过程为高度测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，测量过程不确定度评定”评定等满足要求。查：顾客满意度调查表24份，反馈满意度为96%。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业营业执照等未发生变更，认证产品范围无变化。公司在测量管理体系运行方面，管理者代表、组织结构没有变化。公司生产电动执行器可广泛应用于给排水、暖通、化工、石油、医药、船舶等流体管在线作为调节或节流装置的执行机构。 | 管理者代表、人事行政部、品保部、销售部、研发部、生产制造部、采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及6项质量目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，在管评中对公司2019年12月到2020月11月质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标及测量管理体系的运行是有效的。品保部，将质量目标分解，品保部按计划每月对目标的完成情况进行汇总考核。 | 管理者代表、品保部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2020年12月15日，开展了测量体系管理评审，会议由公司管代徐小兵主持，并汇报测量体系工作，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中加强测量设备的管理，。加强日常检验检测记录，做好人员培训工作的问题，落实了整改部门。 | 管理者代表、人事行政部、品保部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业通过《测量管理体系手册》和《测量管理体系计量职能管理程序》以测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。现场提问管理者代表、人事行政部分管理人员基本目前自己的职责。 查：企业制定了2020年人员培训计2项，完成2项，有培训记录和培训评价。抽查内审员：叶锋、牛方虎2019.12.23先后参加国标联组织内审员学习班，取得内审员证书证书编号分别：ISC{N]2027；ISC[N]2028 | 人事行政部 | 否 |
| 5 | 企业几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2020年9月23-24日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的7个职能部门和3个生产作业区进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在2020年9月25日内完成完成整改工作，不符合项已关闭。 | 管理者代表、人事行政部、品保部 | 否 |
| 6 | 企业对上年监督审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“在企业生产制造部现场，发现编号CHEVALIER-QP2040-L-6000kg一台数控加工中心软件，没有识别和确认，未列入台帐管理”经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 品保部、 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改，在2020年9月25日内完成。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 | 品保部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业292台件测量设备管理，查三坐标测量机，编号：10113064校准日期2020.4.17。校准周期12月，溯源到：上海希贝计量校准技术有限公司，本机构经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可，认可证书号：L5749 企业强检设备单独建立台账。计量单位使用符合标准要求。 | 品保部（进料检验室） | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2）主要用于国内国外大型楼宇等项目招投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 人事行政部、销售部、品保部 | 否 |