编     号：0284-2020

现场审核记录

企业名称：成都远谊办公设备有限公司

审核员：                       审核日期：2020年12月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品控部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能。计量职能部门的8项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 设计部 财务部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品控部已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 销售部 | 否 |
| 3 | 是否有记录清单？有无记录控制程序？记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？有无测量记录的保存期限？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记录保存期限规定，有记录编号，保存期限为长期。 | 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量 设 备 管 理 程序？企业规定哪 些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备 的 维 护 管 理 要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量 设备 | 查 《测量设备管理控制程序》，对测量设备进行全过程管理。 查《企业计量器具台帐》及周检计划 表等随机抽查 2件证书，均符合要求。 现场查计量器具，游标卡尺（编号： 1204051029）；感应式木材水分测量仪（编号：001）；工作正常，均列入设备台账受控管理，具备有效期内的校准证书，粘贴计量确认合格标识。 该企业测量设备全部以对外送检至 上级法定计量单位的形式进行溯源， 企业未建立标准器 | 设计部 财务部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司对测量环境无特殊要求 | 设计部 财务部 | 否 |
| 6 | 是否有测量过程控制程序？ 每一个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 测量过程记录是否得到妥善保管? 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》 品控部识别关键测量过程1个关键测量过程：板材厚度尺寸测量。现场抽查公司的关键测量过程，已对该过程已经识别过程的控制要求（《关键测量过程有效性识别表》），分别采用同等级不同测量设备比对试验及绘制控制图核查。已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。 | 设计部 | 否 |
| 7 | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 | 销售部 | 否 |
| 8 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查不合格体系、测量过程、测量设 备发现、处置、纠正和预防相关记录有。 | 设计部 | 否 |