编     号：0284-2020

现场审核记录

企业名称：_成都远谊办公设备有限公司_

审核员：   审核日期： 2020年12月23日 上午至2020年12月23日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表李善云为企业的总经理。对体系的要求及自身的计量职能清楚，重视计量工作。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品控部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、安全生产运行、产品质量指标、贸易结算、能源、环境监测指标等。保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表及品控部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品控部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能，管理者代表的5项职责。计量职能部门 的8项职能。 企业把板材厚度1项测量过程列入体系管理。 向品控部肖天明部经理、行政部左佳丽专员等人均对本部门及本岗位的计量职责清楚。 | 管理者代表、品控部、 行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品控部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接、能源、安全等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业通过安信联合认证（北京）有限公司GB/T19001-2016认证、GB/T45001-2020认证、GB/T24001-2016认证，证书有效期2023年03月23日。企业产品质量方面2020年没有顾客投诉。 | 管理者代表、品控部、 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标5项： - 测量设备计量确认标识差错数量≤2； - A、B类测量设备送检及时率100%； - 因产品测量不准确造成投诉次数≤2次； - 因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年； - 计量人员年度专业培训合格率100% 品控部对质量目标进行分解。有具体指标可测量。 2020年A 类、B 类测量设备周期检定（校准）率：100%；内部顾客满意度：98%；重要测量过程控制率：100%。 | 管理者代表、品控部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年9月28日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理/管理者代表李善云主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表、品控部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员980人。 企业通过公司人力资源岗位职责和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业制定了劳人字【2020】20号“2020年培训计划”，培训计划4项，有培训相关记录和评价记录。 2020年6月28日企业培训、考核，肖天明、杨玲盼已基本了解和掌握测量管理体系内部审核的知识和操作要求，基本具备测量管理体系内审员能力。建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。 | 行政部 | 否 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》等标准，受控状态有效。按照《文件管理制度程序》进行文件管理。 现场抽查检化部编号为GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》标准文件，均为现行有效标准，有受控标识。 | 品控部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理制度》。查：品控部感应式木材水分测量仪使用记录，有被测量物品、设备状态、温度、湿度等信息，填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。 查：行政部培训计划。有培训记录能够及时保存。 | 品控部、 行政部 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业未建立最高标准装置，所有测量设备送成都市计量检定测试院、机械工业第二十八计量测试中心站（成都）机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》 查品控部编号为001型号GM630的感应式木材水分测量仪，检定日期：2020年3月23日，有效期：2021年3月22日.由成都市计量检定测试院检定合格。台账信息和证书基本一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查品控部编号为1204051029型号S(0-150）mm的游标卡尺，检定日期：2020年3月24日，有效期：2021年3月23日.由成都市计量检定测试院检定合格。台账信息和证书基本一致，现场有计量确认状态标识。 公司测量设备台账缺少测量设备管理类别、检定/校准日期。建议在测量设备台账中增加测量设备类别、检定/校准日期信息。 | 品控部 | 否 建议项 |
| 10 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量设备管理程序》。对软件识别和确认做出了规定。进行了软件识别和确认。2020年12月20日建立了测量软件确认清单2项目。 | 品控部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在《外部供方控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。 物资管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品控部 负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托成都市计量检定测试院、机械工业第二十八计量测试中心站（成都）机构检定/校准。对计量检测外部服务供方进行了评价。 查服务机构成都市计量检定测试院，2020年测量设备检定/校准服务机构评价表，从检定/校准证书的质量、价格合理方面、配合响应、解决问题的速度、资质的有效性等方面进行评价得分为92分。 | 品控部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确 | 7.1计量确认 | 企业建立了《计量确认过程管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。对5台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认 查品控部编号为001型号GM630的感应式木材水分测量仪，检定日期：2020年3月23日，有效期：2021年3月22日.由成都市计量检定测试院检定合格。证书编号20001433265.有计量确认记录。纳入测量设备台帐。 查品控部编号为1204051029型号S(0-150）mm的游标卡尺，检定日期：2020年3月24日，有效期：2021年3月23日.由成都市计量检定测试院检定合格。证书编号20001433264.现场有计量确认记录。纳入测量设备台帐。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 在品控部现场审核时发现，编号为7725，型号（0-1.6）MPa的压力表2020年9月25日由机械工业第二十八计量测试中心站（成都）校准。现场没有提供压力表计量确认记录。不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中7.1.1的要求。为次要不符合。 | 品控部 | 01不符合项 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了1个测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程编制了板材厚度测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。现场重点抽查了板材厚度测量过程，祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品控部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《 测量不确定度控制程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了板材厚度测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品控部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 现场重点抽查了板材厚度测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》 | 管理者代表、品控部 | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：2020年10月下发7份《内部顾客满意度调查表》从1)监测计划完成情况、2)客户投诉、质量异议处理及时性、3)对部门测量管理体系运行不适宜或需改进，请提出你的建议等3个方面进行评价。满意度得分为98分。 | 品控部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年9月24日组织了公司测量管理体系，管理者代表李善云亲自参与审核，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于9月25日完成整改。 | 管理者代表、品控部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系监视程序》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。现场重点抽查了板材厚度测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品控部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 查：2020年9月24日内审不符合项：“检查品控部计量设备台账，没有测量软件台账，不符合6.2.2 软件管理要求。”9月25日完成整改。 | 品控部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理制度》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 2020年公司测量管理体系内审共开具1项不符合项，经过原因分析和整改，9月24日各车间、部门将整改情况反馈品控部，9月25日品控部整改情况进行验证。 | 品控部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业没有测量设备列入强制检定。 抽查5台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托成都市计量检定测试院、机械工业第二十八计量测试中心站（成都）机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 品控部 | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2020年1-11月用水2167吨、用电1488755千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 品控部 | 否 |
| 23 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 品控部 | 否 |