项目编号：0243-2020

审核员现场审核记录

企业名称:大庆强弘科技有限公司

审核员：                          审核日期： 2020年12月23日～12月24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：综合部、质检部、生产技术部、生产车间。 查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是质检部，询问：质检部经理高子丰、检验员、技术人员等，均清楚自己的工作职责。符合要求。 | 总经理 管代 质检部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度97%；符合要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 总经理 综合室 质检部 生产技术部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年08月－2020年11月份质量目标均能达标。因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 | 管代 质检部 生产技术部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：GB/T 22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》、SY/T 5988-2012《油管和套管转换接头》、GB/T 30844.1-2014《1kV及以下通用变频调速设备 第一部：技术条件》等标准，标准有效。 查编号为：AC-6521235，生产日期/批次：20200430《彩条布》的出厂检验报告，检测项目：幅宽、每平发米质量、拉伸强度、耐水压值、防霉等。检验员： 刘洋，检验日期：2020 年4月30日。文件受控有效。计量单位书写正确。符合要求。 | 综合部 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编制了编码为QH/CLCX-08-2020《记录控制程序》；在质检部查编号为：AC-02541，生产日期/批次为：20200430《剑麻白棕绳》出厂检验记录，检验内容：检查外观质量、器械测量等项。检验员：张霞，检验日期：2020 年4月30日。检验结论：合格。符合要求。在质检部查编号为：JL-8.2.1-04，《变频控制柜》出厂检验记录，检验日期、型号、检验员未填写。不满足GB/T19022-2003标准中 6.2.3 记录 条款“应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。”的规定要求。 | 质检部 生产技术部 生产车间 | 次要不符合项01 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1～2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备一览表》共计8台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，查编号为15093012，（0～1）MPa的压力表，检定日期：2020年12月18日，有效期至2021年06月17日。查编号为8812，(0～200)mm的游标卡尺，检定日期：2020年12月18日，有效期至2021年12月17日。 企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 综合部 质检部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编码为QH/CLCX-07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外供方评价？是否做了有效性评价？ | 6.4 外部供方 | 查企业提供《外部供方的合格服务方清单》，质检部对供方《中国航发南方工业有限公司计量实验室》进行了有效性评价。 | 生产技术部质检部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：直通截止器外径测量的测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 综合部 质检部 生产技术部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 7. 3.1 测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了5个测量过程，其中1个直通截止器外径测量关键测量过程。抽查直通截止器外径测量关键测量过程。企业采用GB/T 22513-2013《石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树》标准，对直通截止器外径测量的测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 综合部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了QH/CLCX-19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年11月18日整改结束已关闭。符合要求。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照QH/CLCX-20-2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。 | 管代 综合部 生产技术部 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 内部顾客满意度为97%。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年05月-2020年11月用电2.96t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查编号：JL-ZJ-06.01《管式磁防蜡器》生产过程检验记录，检验日期：2020.6.02，检验员：检01。检验结果：合格。 产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 综合部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有1台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线有功电度表1块，企业使用地下水自备井。满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |